## 극락강역 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2021-01-08 | 코레일 | 극락강역 정류기 | AS | ESH | 40 | 2018.09.19 | 2019.09.30 | 8 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.47 | 9.54 | 119.2% | 전원ON |  | Max. | 13.47 | 11.36
2 | 13.47 | 11.31 | 141.4% |  |  | Min | 13.46 | 9.54
3 | 13.46 | 9.82 | 122.8%
4 | 13.46 | 11.36 | 142%
[6 empty] | Total(V) | 53.81 | 13.4525
1 | 13.46 | 10.96 | 137% | 전원Off
2 | 13.45 | 13.43 | 167.9%
3 | 13.4 | 11.32 | 141.5%
4 | 13.46 | 13.51 | 168.9%
1 | 13.47 | 10.7 | 86~92A 방전 | 5"방전 Tet
2 | 13.45 | 10.7
3 | 13.4 | 10.8
4 | 13.46 | 10.6
1 | 12.8 | 8.59 | 107.4% | 19.09 설치시 (코레일자료)
2 | 12.75 | 8.31 | 103.9%
3 | 12.74 | 8.03 | 100.4%
4 | 12.81 | 8.6 | 107.5%
1 | 13.5 | 8.31 | 103.9% | 20.3분기 (코레일자료)
2 | 13.46 | 9.74 | 121.8%
3 | 13.4 | 8.22 | 102.8%
4 | 13.46 | 9.63 | 120.4%
1 | 13.49 | 8.34 | 104.2% | 20.4분기 (코레일자료)
2 | 13.47 | 9.95 | 124.4%
3 | 13.48 | 8.39 | 104.9%
4 | 13.44 | 9.54 | 119.2%
1 | 13.49 | 10.75 | 134.4% | 21.1분기 (코레일자료)
2 | 13.4 | 13 | 162.5%
3 | 13.39 | 10.98 | 137.2%
4 | 13.45 | 13.08 | 163.5%
설치 사진
제품사진

## 양식 (4)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
#DIV/0!
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 |  |  | #DIV/0! |  | Max. | 0 | 0
2 |  |  | #DIV/0! |  | Min | 0 | 0
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) |  | #DIV/0!
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진