## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024 . 10 . 23 )
접수내용 | BS점검 |  |  |  | 총전압 | 52.12
업체명 | GM대우 부평공장 |  |  |  | 기 본
담당자 | 송상규 직장 |  |  |  | 연락처 | 010-9024-0494
제품명 | VCES800 PIJ01277D |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2023.02.27-002 |  |  |  | 리프트
설치일자 |  |  |  |  | 장비(지게차)
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.19
1 | 2.18 | 1.291 | 1.2952 | 31 | 13 | 2.18 | 1.288 | 1.2915 | 30 | 전압min | 1.91
2 | 2.17 | 1.275 | 1.2792 | 31 | 14 | 1.91 | 1.013 | 1.0172 | 31 | 비중max | 1.2972
3 | 2,18 | 1.271 | 1.2752 | 31 | 15 | 2.19 | 1.276 | 1.2802 | 31 | 비중min | 1.0172
4 | 2.18 | 1.269 | 1.2732 | 31 | 16 | 2.18 | 1.265 | 1.2692 | 31 | 온도max | 31
5 | 2.18 | 1.232 | 1.2362 | 31 | 17 | 2.18 | 1.271 | 1.2745 | 30 | 온도min | 30
6 | 2.18 | 1.285 | 1.2892 | 31 | 18 | 2.18 | 1.261 | 1.2645 | 30
7 | 2.18 | 1.281 | 1.2852 | 31 | 19 | 2.18 | 1.266 | 1.2702 | 31
8 | 2.18 | 1.293 | 1.2972 | 31 | 20 | 2.18 | 1.264 | 1.2682 | 31
9 | 2.18 | 1.279 | 1.2832 | 31 | 21 | 2.17 | 1.273 | 1.2772 | 31
10 | 2.18 | 1.283 | 1.2872 | 31 | 22 | 2.18 | 1.267 | 1.2712 | 31
11 | 2.18 | 1.277 | 1.2812 | 31 | 23 | 2.18 | 1.282 | 1.2862 | 31
12 | 2.18 | 1.28 | 1.2842 | 31 | 24 | 2.18 | 1.287 | 1.2912 | 31
|  |  |  | 372 |  | 30.875 | 741 |  | 369
기타 및 사진