## 221121(오성렌탈)
| L-6240 |  |  | 25 | 25 | 0
| 충전전 | 제품 | 전압
1 | 1L15A1 | 1 | 6.09 | 1.18 | 1.179 | 1.18 | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  | 비고
|  |  |  | 1.18 | 1.179 | 1.18 | 1.18 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀
| 1L15A1 | 2 | 5.95 |  | 1.128 |  |  | 1 | 1L15A1 | 6.09 | 1.18 | 1.179 | 1.18
|  |  |  | 0 | 1.128 | 0 | 6.09 | 2 | 1L15A1 | 5.95 | 0 | 1.128 | 0
| 1L15A1 | 3 | 6.08 |  | 1.175 | 1.166 | 5.95 | 3 | 1L15A1 | 6.08 | 0 | 1.175 | 1.166
|  |  |  | 0 | 1.175 | 1.166 |  | 4 | 1L15A1 | 5.96 | 0 | 0 | 0
| 1L15A1 | 4 | 5.96 |  |  |  |  | Total전압(V) |  | 24.08 | 측정온도 |  | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| 22.03월 장착 |  | 24.08
| L-6240 |  |  | 25 | 25 | 0
| 충전후 | 제품 | 전압
1 | 1L15A1 | 1 | 6.25 | 1.295 | 1.3 | 1.294 | 1.286 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  | 비고
|  |  |  | 1.295 | 1.3 | 1.294 | 1.3 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀
| 1L15A1 | 2 | 6.3 | 1.293 | 1.291 | 1.296 |  | 1 | 1L15A1 | 6.25 | 1.295 | 1.3 | 1.294
|  |  |  | 1.293 | 1.291 | 1.296 | 6.3 | 2 | 1L15A1 | 6.3 | 1.293 | 1.291 | 1.296
| 1L15A1 | 3 | 6.27 | 1.298 | 1.298 | 1.3 | 6.25 | 3 | 1L15A1 | 6.27 | 1.298 | 1.298 | 1.3
|  |  |  | 1.298 | 1.298 | 1.3 |  | 4 | 1L15A1 | 6.27 | 1.291 | 1.288 | 1.286
| 1L15A1 | 4 | 6.27 | 1.291 | 1.288 | 1.286 |  | Total전압(V) |  | 25.09 | 측정온도 |  | 25
|  |  |  | 1.291 | 1.288 | 1.286
| 22.03월 장착 |  | 25.09