## 2020.03.02
제품명 (Cart No.) | 전압 | 방전시험(75A) |  | 비중 |  |  |  | 조립 Lot | 완성 Lot
|  | 10분후 | 20분후 | 1번 Cell | 2번 Cell | 3번 Cell | 4번 Cell | CC4C089I | 4C29AI
L8190 (그린맨) | 8.4 | 7.79 | 7.75 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275
| 8.41 | 7.78 | 7.75 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275
| 8.4 | 7.79 | 7.75 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275
| 8.41 | 7.8 | 7.76 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275
| 8.07 | 5.01 | 2.11 | 1.274 | 1.207 | 1.275 | 1.237
| 8.35 | 7.77 | 7.74 | 1.275 | 1.27 | 1.275 | 1.275