## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(20도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
APRO 카트 69번 L8240 | 8.37 | 1.241 | 1.254 | 1.244 | 1.24 |  |  | 4G26AC2 CC4G25I | 2024.08.16 | 1.235
| 8.36 | 1.24 | 1.239 | 1.239 | 1.236 |  |  |  |  | 1.254
| 8.38 | 1.239 | 1.24 | 1.239 | 1.243
| 8.37 | 1.241 | 1.245 | 1.245 | 1.239
| 8.37 | 1.239 | 1.241 | 1.242 | 1.245
| 8.37 | 1.235 | 1.237 | 1.243 | 1.24
제품 | 전압(V) | 비중(20도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
50~60A, 방전 12분 | 7.79
7.78
7.79
7.79
7.78
7.78
제품 | 전압(V) | 비중(20도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
50~60A, 방전 22분 | 7.75
7.74
7.74
7.74
7.74
7.74
제품 | 전압(V) | 비중(20도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
50~60A, 방전 30분 | 7.71
7.7
7.71
7.7
7.7
7.7