## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(20도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
APRO 카트 69번 L8240 | 8.48 | 1.252 | 1.265 | 1.253 | 1.249 |  |  | 4G26AC2 CC4G25I | 2024.08.16 | 1.243
| 8.48 | 1.25 | 1.247 | 1.247 | 1.243 |  |  |  |  | 1.265
| 8.49 | 1.246 | 1.247 | 1.247 | 1.251
| 8.48 | 1.247 | 1.251 | 1.253 | 1.246
| 8.48 | 1.245 | 1.247 | 1.249 | 1.253
| 8.48 | 1.243 | 1.243 | 1.248 | 1.247
제품 | 전압(V) | 비중(20도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(20도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(20도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6