## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(20도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
APRO 카트 69번 L8240 | 8.43 | 1.277 | 1.28 | 1.278 | 1.276 |  |  | 4G26AC2 CC4G25I | 2024.08.16 | 1.268
| 8.41 | 1.274 | 1.274 | 1.273 | 1.273 |  |  |  |  | 1.28
| 8.42 | 1.276 | 1.276 | 1.275 | 1.278
| 8.4 | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 1.272
| 8.42 | 1.272 | 1.273 | 1.276 | 1.278
| 8.39 | 1.268 | 1.27 | 1.273 | 1.272
제품 | 전압(V) | 비중(20도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(20도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(20도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6