## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L6240 | 5.87 | 비중(25도) 1: 1.108; 비중(25도) 2: 1.105; 비중(25도) 3: 1.104 | CC5D222J 5D24AC1 | 2025.06.26
| 5.88 | 비중(25도) 1: 1.108; 비중(25도) 2: 1.101; 비중(25도) 3: 1.105
| 5.87 | 비중(25도) 1: 1.103; 비중(25도) 2: 1.104; 비중(25도) 3: 1.101
| 5.89 | 비중(25도) 1: 1.107; 비중(25도) 2: 1.105; 비중(25도) 3: 1.104
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(20도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6