## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L6240 | 6.31 | 비중(25도) 1: 1.282; 비중(25도) 2: 1.281; 비중(25도) 3: 1.28 | CC5D222J 5D24AC1 | 2025.06.26
| 6.31 | 비중(25도) 1: 1.278; 비중(25도) 2: 1.279; 비중(25도) 3: 1.279
| 6.31 | 비중(25도) 1: 1.28; 비중(25도) 2: 1.279; 비중(25도) 3: 1.281
| 6.32 | 비중(25도) 1: 1.283; 비중(25도) 2: 1.282; 비중(25도) 3: 1.279
제품 | 시간 | [6 empty] | LOT | 설치일자 | bar: 비중(25도) 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
방전 | 10 | 5.96 | 5.95 | 5.95 | 5.97 |  |  | CC5D222J 5D24AC1 | 2025.06.26
| 20 | 5.95 | 5.94 | 5.94 | 5.95
| 30 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.92
| 40 | 5.88 | 5.88 | 5.87 | 5.88
제품 | 전압(V) | 전압 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(20도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6