## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024. 04 . 18 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 87.24
업체명 | 일신비츠온 |  |  |  | 기 본
담당자 | 천우민 |  |  |  | 연락처 | 010-2275-1026
제품명 | 6PZS720 PIJ00012D |  |  |  | 틸 트
제조lot | 220429-001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2022.05
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.2 | 1.319 | 1.3253 | 34 | 21 | 2.19 | 1.311 | 1.318 | 35
2 | 2.2 | 1.322 | 1.3297 | 36 | 22 | 2.19 | 1.321 | 1.3294 | 37
3 | 2.18 | 1.309 | 1.3174 | 37 | 23 | 2.17 | 1.302 | 1.3111 | 38
4 | 2.18 | 1.304 | 1.3131 | 38 | 24 | 2.18 | 1.305 | 1.3141 | 38
5 | 2.2 | 1.324 | 1.3317 | 36 | 25 | 2.18 | 1.279 | 1.2888 | 39
6 | 2.19 | 1.319 | 1.3281 | 38 | 26 | 2.18 | 1.315 | 1.3241 | 38
7 | 2.18 | 1.308 | 1.3171 | 38 | 27 | 2.19 | 1.311 | 1.3201 | 38
8 | 2.18 | 1.307 | 1.3161 | 38 | 28 | 2.18 | 1.311 | 1.3208 | 39
9 | 2.18 | 1.31 | 1.3184 | 37 | 29 | 2.18 | 1.314 | 1.3224 | 37
10 | 2.18 | 1.302 | 1.3104 | 37 | 30 | 2.17 | 1.301 | 1.3087 | 36
11 | 2.18 | 1.308 | 1.3164 | 37 | 31 | 2.17 | 1.306 | 1.313 | 35
12 | 2.18 | 1.31 | 1.3191 | 38 | 32 | 2.2 | 1.315 | 1.3234 | 37
13 | 2.19 | 1.319 | 1.3288 | 39 | 33 | 2.08 | 1.21 | 1.2191 | 38
14 | 2.18 | 1.315 | 1.3241 | 38 | 34 | 2.19 | 1.307 | 1.3154 | 37
15 | 2.17 | 1.316 | 1.3244 | 37 | 35 | 2.18 | 1.311 | 1.3194 | 37
16 | 2.19 | 1.315 | 1.3241 | 38 | 36 | 2.16 | 1.291 | 1.298 | 35
17 | 2.18 | 1.305 | 1.3141 | 38 | 37 | 2.19 | 1.316 | 1.3237 | 36
18 | 2.18 | 1.307 | 1.3161 | 38 | 38 | 2.2 | 1.316 | 1.323 | 35
19 | 2.18 | 1.315 | 1.3234 | 37 | 39 | 2.19 | 1.311 | 1.3173 | 34
20 | 2.18 | 1.309 | 1.3174 | 37 | 40 | 2.19 | 1.317 | 1.3261 | 38
|  |  |  | 746 |  | 61.7917 | 1483 |  | 737
기타 및 사진