## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L8240 | 8.96 | 1.054 | 1.057 | 1.053 | 1.047 |  |  | 4I14AI CC4I13I | 24.11
| 9.05 | 1.056 | 1.049 | 1.058 | 1.067
| 8.97 | 1.047 | 1.061 | 1.097 | 1.051
| 9 | 1.059 | 1.039 | 1.055 | 1.05