## Sheet1
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | 비중(20℃) | [5 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
야마하카트 33번 | L12165 | 12.63 | 1.234 | 1.283 | 1.273 | 1.265 | 1.278 | 1.226 | 74.99 | CA2C03H 2C07AI
|  | 11.74 | 1.131 | 1.122 | 1.073 | 1.064 | 1.073 | 1.07
|  | 12.66 | 1.254 | 1.254 | 1.261 | 1.262 | 1.281 | 1.256
|  | 12.66 | 1.254 | 1.264 | 1.252 | 1.264 | 1.26 | 1.274
|  | 12.66 | 1.252 | 1.272 | 1.253 | 1.248 | 1.276 | 1.254
|  | 12.64 | 1.242 | 1.262 | 1.27 | 1.262 | 1.265 | 1.263
[9 empty] | 11.74 | 12.66 | 1.064 | 1.283
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중(20℃) 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0