## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) |  |  |  | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4
베어크리크CC[L8190] | 8.47 | 1.268 | 1.257 | 1.265 | 1.266 | CC4D229I 4D23AI | 2024년 5월
| 8.42 | 1.257 | 1.265 | 1.266 | 1.264
| 8.43 | 1.266 | 1.267 | 1.264 | 1.265
| 8.42 | 1.257 | 1.265 | 1.266 | 1.264
| 8.43 | 1.266 | 1.267 | 1.264 | 1.265
| 8.41 | 1.266 | 1.267 | 1.264 | 1.265
단자 변색 접수 후 1주일만에 액 자국 (양극 단자, 극주부 정밀 분석 필요)