## 농협 IT센터 원본
#Type | = | battery
#Date | = | 2026-07-07 08:04
#Model No. | = | BT3554
#Serial No. | = | #161118933
#Instrument | = | BT3554#161118933
#Additional Info. | = | C
#Tag | =
#Title | =
#Comment | =
#Memory | = | UNIT C
No. | Date | Time | R-Range | Resistance |  | R-Threshold(WARNING) |  | R-Threshold(FAIL) |  | V-Range | Voltage |  | V-Threshold(WARNING) |  | Temperature |  | Result | Comment | Voltage Jadgement | Profile-No. | Location | Device | Battery-No.
1 | 2026-07-06 | 10:37 | 30mΩ | 0.29 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 2.27 | V |  | V |  | °C | OFF
2 | 2026-07-06 | 10:36 | 30mΩ | 0.28 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 2.27 | V |  | V |  | °C | OFF
3 | 2026-07-06 | 10:37 | 30mΩ | 0.28 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 2.27 | V |  | V |  | °C | OFF
4 | 2026-07-06 | 10:37 | 30mΩ | 0.28 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 2.27 | V |  | V |  | °C | OFF
5 | 2026-07-06 | 10:38 | 30mΩ | 0.28 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 2.21 | V |  | V |  | °C | OFF
6 | 2026-07-06 | 10:38 | 30mΩ | 0.27 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 2.21 | V |  | V |  | °C | OFF
7 | 2026-07-06 | 10:38 | 30mΩ | 0.26 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 2.21 | V |  | V |  | °C | OFF
8 | 2026-07-06 | 10:38 | 30mΩ | 0.29 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 2.21 | V |  | V |  | °C | OFF
9 | 2026-07-06 | 10:39 | 30mΩ | 0.26 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 2.21 | V |  | V |  | °C | OFF
10 | 2026-07-06 | 10:39 | 30mΩ | 0.26 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 2.21 | V |  | V |  | °C | OFF
11 | 2026-07-06 | 10:39 | 30mΩ | 0.28 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 2.21 | V |  | V |  | °C | OFF
12 | 2026-07-06 | 10:39 | 30mΩ | 0.27 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 2.21 | V |  | V |  | °C | OFF
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100 | [16 empty] | 3F UPS실
101 | 2026-07-06 | 14:21 | 30mΩ | 0.29 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 2.26 | V |  | V |  | °C | OFF
102 | 2026-07-06 | 14:21 | 30mΩ | 0.26 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 2.26 | V |  | V |  | °C | OFF
103 | 2026-07-06 | 14:21 | 30mΩ | 0.26 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 2.26 | V |  | V |  | °C | OFF
104 | 2026-07-06 | 14:21 | 30mΩ | 0.27 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 2.26 | V |  | V |  | °C | OFF
105 | 2026-07-06 | 14:22 | 30mΩ | 0.28 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 2.15 | V |  | V |  | °C | OFF
106 | 2026-07-06 | 14:22 | 30mΩ | 0.27 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 2.15 | V |  | V |  | °C | OFF
107 | 2026-07-06 | 14:22 | 30mΩ | 0.27 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 2.15 | V |  | V |  | °C | OFF
108 | 2026-07-06 | 14:22 | 30mΩ | 0.26 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 2.15 | V |  | V |  | °C | OFF
109 | 2026-07-06 | 14:23 | 30mΩ | 0.25 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 2.23 | V |  | V |  | °C | OFF
110 | 2026-07-06 | 14:23 | 30mΩ | 0.26 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 2.24 | V |  | V |  | °C | OFF
111 | 2026-07-06 | 14:23 | 30mΩ | 0.27 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 2.24 | V |  | V |  | °C | OFF
112 | 2026-07-06 | 14:23 | 30mΩ | 0.25 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | 2.24 | V |  | V |  | °C | OFF