## VCES800
형 명 | VCES840 | 제조일자 | 2022.08.09 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-03-14 | 코카콜라 양산공장 | 클라크 EPX16 | 1 | 2.09 | 1.25 |  |  | 13
2023-03-14 | 코카콜라 양산공장 | 클라크 EPX16 | 2 | 2.09 | 1.25 |  |  | 13
2023-03-14 | 코카콜라 양산공장 | 클라크 EPX16 | 3 | 2.09 | 1.25 |  |  | 13
2023-03-14 | 코카콜라 양산공장 | 클라크 EPX16 | 4 | 2.09 | 1.25 |  |  | 13
2023-03-14 | 코카콜라 양산공장 | 클라크 EPX16 | 5 | 2.09 | 1.25 |  |  | 13
2023-03-14 | 코카콜라 양산공장 | 클라크 EPX16 | 6 | 2.09 | 1.25 |  |  | 13
2023-03-14 | 코카콜라 양산공장 | 클라크 EPX16 | 7 | 2.09 | 1.25 |  |  | 13
2023-03-14 | 코카콜라 양산공장 | 클라크 EPX16 | 8 | 2.09 | 1.25 |  |  | 13
2023-03-14 | 코카콜라 양산공장 | 클라크 EPX16 | 9 | 2.08 | 1.25 |  |  | 13
2023-03-14 | 코카콜라 양산공장 | 클라크 EPX16 | 10 | 2.08 | 1.24 |  |  | 13
2023-03-14 | 코카콜라 양산공장 | 클라크 EPX16 | 11 | 2.09 | 1.24 |  |  | 13
2023-03-14 | 코카콜라 양산공장 | 클라크 EPX16 | 12 | 2.09 | 1.25 |  |  | 13
2023-03-14 | 코카콜라 양산공장 | 클라크 EPX16 | 13 | 2.09 | 1.25 |  |  | 13
2023-03-14 | 코카콜라 양산공장 | 클라크 EPX16 | 14 | 2.09 | 1.25 |  |  | 13
2023-03-14 | 코카콜라 양산공장 | 클라크 EPX16 | 15 | 2.09 | 1.25 |  |  | 13
2023-03-14 | 코카콜라 양산공장 | 클라크 EPX16 | 16 | 2.08 | 1.25 |  |  | 13
2023-03-14 | 코카콜라 양산공장 | 클라크 EPX16 | 17 | 2.09 | 1.25 |  |  | 13
2023-03-14 | 코카콜라 양산공장 | 클라크 EPX16 | 18 | 2.09 | 1.26 |  |  | 13
2023-03-14 | 코카콜라 양산공장 | 클라크 EPX16 | 19 | 1.97 | 0 |  |  | 13 | 단락
2023-03-14 | 코카콜라 양산공장 | 클라크 EPX16 | 20 | 2.09 | 1.25 |  |  | 13
2023-03-14 | 코카콜라 양산공장 | 클라크 EPX16 | 21 | 2.09 | 1.25 |  |  | 13
2023-03-14 | 코카콜라 양산공장 | 클라크 EPX16 | 22 | 2.09 | 1.25 |  |  | 13
2023-03-14 | 코카콜라 양산공장 | 클라크 EPX16 | 23 | 2.09 | 1.25 |  |  | 13
2023-03-14 | 코카콜라 양산공장 | 클라크 EPX16 | 24 | 2.1 | 1.25 |  |  | 13
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진