## UPS2호
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-04-18 | 전남대정보전산원 | UPS250KVA-2호 | BS | MSB | 700 | 2016.06.27 | 2016.07.01 | 0.35 | 180 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 |  |  | 0% |  | Max. | 2.15 | 0.82
2 |  |  | 0% |  | Min | 2.11 | 0.4
3 |  |  | 0%
4 |  |  | 0%
5 |  |  | 0% |  | Total(V) | 0 | 0
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0%
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 | 2.14 | 0.71 | 202.9%
122 | 2.14 | 0.71 | 202.9%
123 | 2.13 | 0.64 | 182.9%
124 | 2.13 | 0.68 | 194.3%
125 | 2.14 | 0.62 | 177.1%
126 | 2.13 | 0.67 | 191.4%
127 | 2.14 | 0.64 | 182.9%
128 | 2.14 | 0.62 | 177.1%
129 | 2.14 | 0.56 | 160%
130 | 2.15 | 0.6 | 171.4%
131 | 2.14 | 0.56 | 160%
132 | 2.15 | 0.72 | 205.7%
133 | 2.15 | 0.59 | 168.6%
134 | 2.14 | 0.59 | 168.6%
135 | 2.14 | 0.62 | 177.1%
136 | 2.15 | 0.62 | 177.1%
137 | 2.15 | 0.6 | 171.4%
138 | 2.15 | 0.56 | 160%
139 | 2.15 | 0.47 | 134.3%
140 | 2.14 | 0.48 | 137.1%
141 | 2.14 | 0.46 | 131.4%
142 | 2.13 | 0.62 | 177.1%
143 | 2.13 | 0.45 | 128.6%
144 | 2.14 | 0.54 | 154.3%
145 | 2.14 | 0.49 | 140%
146 | 2.11 | 0.46 | 131.4%
147 | 2.14 | 0.52 | 148.6%
148 | 2.14 | 0.55 | 157.1%
149 | 2.13 | 0.54 | 154.3%
150 | 2.13 | 0.48 | 137.1%
151 | 2.14 | 0.49 | 140%
152 | 2.15 | 0.54 | 154.3%
153 | 2.15 | 0.48 | 137.1%
154 | 2.15 | 0.53 | 151.4%
155 | 2.15 | 0.51 | 145.7%
156 | 2.14 | 0.49 | 140%
157 | 2.14 | 0.52 | 148.6%
158 | 2.14 | 0.49 | 140%
159 | 2.15 | 0.63 | 180%
160 | 2.15 | 0.56 | 160%
161 | 2.15 | 0.68 | 194.3%
162 | 2.15 | 0.8 | 228.6%
163 | 2.15 | 0.82 | 234.3%
164 | 2.14 | 0.45 | 128.6%
165 | 2.13 | 0.47 | 134.3%
166 | 2.14 | 0.45 | 128.6%
167 | 2.14 | 0.51 | 145.7%
168 | 2.14 | 0.55 | 157.1%
169 | 2.13 | 0.56 | 160%
170 | 2.14 | 0.5 | 142.9%
171 | 2.13 | 0.51 | 145.7%
172 | 2.14 | 0.46 | 131.4%
173 | 2.14 | 0.63 | 180%
174 | 2.13 | 0.44 | 125.7%
175 | 2.14 | 0.44 | 125.7%
176 | 2.14 | 0.44 | 125.7%
177 | 2.14 | 0.46 | 131.4%
178 | 2.14 | 0.62 | 177.1%
179 | 2.13 | 0.43 | 122.9%
180 | 2.13 | 0.4 | 114.3%

## UPS1호-서원
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-04-18 | 전남대정보전산원 | UPS250KVA-1호 | BS | 서원MSB | 700 | 2022.07.06 | 2022.08.01 |  | 180 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.25 | 0.37 | #DIV/0! |  | Max. | 2.31 | 0.41
2 | 2.25 | 0.35 | #DIV/0! |  | Min | 2.25 | 0.34
3 | 2.25 | 0.34 | #DIV/0!
4 | 2.25 | 0.35 | #DIV/0!
5 | 2.25 | 0.36 | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.05 | 13.025
6 | 2.27 | 0.36 | #DIV/0!
7 | 2.27 | 0.35 | #DIV/0!
8 | 2.27 | 0.36 | #DIV/0!
9 | 2.25 | 0.39 | #DIV/0!
10 | 2.31 | 0.38 | #DIV/0!
11 | 2.27 | 0.36 | #DIV/0!
12 | 2.25 | 0.36 | #DIV/0!
13 | 2.27 | 0.41 | #DIV/0!
14 | 2.27 | 0.34 | #DIV/0!
15 | 2.25 | 0.36 | #DIV/0!
16 | 2.27 | 0.36 | #DIV/0!
17 | 2.25 | 0.34 | #DIV/0!
18 | 2.27 | 0.34 | #DIV/0!
19 | 2.27 | 0.39 | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!

## 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-04-18 | 전남대정보전산원 | 비상발전기 | BS | ITX | 200 | 2020.08.16 | 2020.09.01 |  | 2 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.39 | 3.58 | #DIV/0! |  | Max. | 13.41 | 3.58
2 | 13.41 | 3.58 | #DIV/0! |  | Min | 13.39 | 3.58
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.5 | 13.25
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!

## Sheet2
1.정류기 |  |  | 2.비상발전기
NO | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | NO | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.78 | 5.48 | 1 | 13.33 | 2.28
2 | 12.81 | 5.78 | 2 | 13.22 | 2.2
3 | 12.81 | 4.64
4 | 12.79 | 8.55
5 | 12.79 | 4.65
6 | 12.79 | 4.6
7 | 12.78 | 4.71
8 | 12.58 | 10.54
9 | 12.79 | 4.62