## V전지
형 명 | VCES800 | 제조일자 | 2022.03.22 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-01-03 | 서진산업 | 두산지게차 B32S-7 | 1 | 2.06 | 1.203 | 1.1911 |  |  | 8
2023-01-03 |  |  | 2 | 2.06 | 1.177 | 1.1658 |  |  | 9
2023-01-03 |  |  | 3 | 2.06 | 1.178 | 1.1661 |  |  | 8
2023-01-03 |  |  | 4 | 2.06 | 1.18 | 1.1681 |  |  | 8
2023-01-03 |  |  | 5 | 2.06 | 1.182 | 1.1701 |  |  | 8
2023-01-03 |  |  | 6 | 2.05 | 1.171 | 1.1591 |  |  | 8
2023-01-03 |  |  | 7 | 2.05 | 1.174 | 1.1635 |  |  | 10
2023-01-03 |  |  | 8 | 2.05 | 1.178 | 1.1675 |  |  | 10
2023-01-03 |  |  | 9 | 2.07 | 1.196 | 1.1855 |  |  | 10
2023-01-03 |  |  | 10 | 2.05 | 1.175 | 1.1645 |  |  | 10
2023-01-03 |  |  | 11 | 2.07 | 1.208 | 1.1975 |  |  | 10
2023-01-03 |  |  | 12 | 2.06 | 1.187 | 1.1765 |  |  | 10
2023-01-03 |  |  | 13 | 2.05 | 1.178 | 1.1675 |  |  | 10
2023-01-03 |  |  | 14 | 2.03 | 1.167 | 1.1565 |  |  | 10
2023-01-03 |  |  | 15 | 2.03 | 1.167 | 1.1565 |  |  | 10
2023-01-03 |  |  | 16 | 2.03 | 1.164 | 1.1535 |  |  | 10
2023-01-03 |  |  | 17 | 2.04 | 1.167 | 1.1565 |  |  | 10
2023-01-03 |  |  | 18 | 2.04 | 1.169 | 1.1585 |  |  | 10
2023-01-03 |  |  | 19 | 2.05 | 1.178 | 1.1675 |  |  | 10
2023-01-03 |  |  | 20 | 2.06 | 1.184 | 1.1735 |  |  | 10
2023-01-03 |  |  | 21 | 2.05 | 1.179 | 1.1685 |  |  | 10
2023-01-03 |  |  | 22 | 2.04 | 1.173 | 1.1625 |  |  | 10
2023-01-03 |  |  | 23 | 2.03 | 1.159 | 1.1485 |  |  | 10
2023-01-03 |  |  | 24 | 2.04 | 1.168 | 1.1575 |  |  | 10
점검내용 | 1. 오전 10시 30분 점검, 전용 충전기, 사용자 1명 2. 비엠테크 충전기, 입력전원 447V, 탭 420, 무부하 충전전압 65V, 충전전류 165A → 현장 탭 조정 3. 틸트 부하시 1.76~1.88V, 270A |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 작업시간 오전 7시~오전 11시, 11시 40분~15시 (오전 11시~오전 11시 40분, 작업 후 충전) 2. 오전 사용임에도 BDI 9칸 중 4칸 감소 및 사용시간 저하
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진