## V전지
형 명 | VCES800 | 제조일자 | 2022.03.22 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-01-04 | 서진산업 | 두산지게차 B32S-7 | 1 | 2.19 | 1.223 | 1.2125 |  |  | 10
2023-01-04 |  |  | 2 | 2.2 | 1.197 | 1.1851 |  |  | 8
2023-01-04 |  |  | 3 | 2.2 | 1.2 | 1.1895 |  |  | 10
2023-01-04 |  |  | 4 | 2.2 | 1.205 | 1.1952 |  |  | 11
2023-01-04 |  |  | 5 | 2.19 | 1.2 | 1.1895 |  |  | 10
2023-01-04 |  |  | 6 | 2.21 | 1.19 | 1.1795 |  |  | 10
2023-01-04 |  |  | 7 | 2.2 | 1.192 | 1.1836 |  |  | 13
2023-01-04 |  |  | 8 | 2.19 | 1.194 | 1.1863 |  |  | 14
2023-01-04 |  |  | 9 | 2.18 | 1.228 | 1.2217 |  |  | 16
2023-01-04 |  |  | 10 | 2.2 | 1.203 | 1.196 |  |  | 15
2023-01-04 |  |  | 11 | 2.18 | 1.243 | 1.236 |  |  | 15
2023-01-04 |  |  | 12 | 2.2 | 1.213 | 1.2046 |  |  | 13
2023-01-04 |  |  | 13 | 2.2 | 1.2 | 1.1916 |  |  | 13
2023-01-04 |  |  | 14 | 2.18 | 1.187 | 1.1786 |  |  | 13
2023-01-04 |  |  | 15 | 2.2 | 1.188 | 1.1796 |  |  | 13
2023-01-04 |  |  | 16 | 2.19 | 1.19 | 1.1837 |  |  | 16
2023-01-04 |  |  | 17 | 2.19 | 1.183 | 1.1767 |  |  | 16
2023-01-04 |  |  | 18 | 2.21 | 1.188 | 1.1803 |  |  | 14
2023-01-04 |  |  | 19 | 2.21 | 1.198 | 1.1882 |  |  | 11
2023-01-04 |  |  | 20 | 2.19 | 1.213 | 1.2046 |  |  | 13
2023-01-04 |  |  | 21 | 2.2 | 1.205 | 1.1966 |  |  | 13
2023-01-04 |  |  | 22 | 2.21 | 1.2 | 1.193 |  |  | 15
2023-01-04 |  |  | 23 | 2.21 | 1.173 | 1.166 |  |  | 15
2023-01-04 |  |  | 24 | 2.22 | 1.187 | 1.1786 |  |  | 13
점검내용 | 1. 오전 6시 15분 점검시 충전기 완료 버튼 점등 확인 2. 충전 전압 확인을 위해 레코더 설치 예정 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진