## V전지
형 명 | VCES800 | 제조일자 | 2022.03.22 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-01-08 | 서진산업 | 두산 B32S-7 | 1 | 2.29 | 1.276 | 1.2704 |  |  | 17
2023-01-08 |  |  | 2 | 2.28 | 1.272 | 1.2664 |  |  | 17
2023-01-08 |  |  | 3 | 2.27 | 1.273 | 1.2681 |  |  | 18
2023-01-08 |  |  | 4 | 2.28 | 1.272 | 1.2671 |  |  | 18
2023-01-08 |  |  | 5 | 2.27 | 1.284 | 1.2791 |  |  | 18
2023-01-08 |  |  | 6 | 2.29 | 1.284 | 1.2791 |  |  | 18
2023-01-08 |  |  | 7 | 2.28 | 1.274 | 1.2691 |  |  | 18
2023-01-08 |  |  | 8 | 2.26 | 1.276 | 1.2711 |  |  | 18
2023-01-08 |  |  | 9 | 2.26 | 1.293 | 1.2881 |  |  | 18
2023-01-08 |  |  | 10 | 2.27 | 1.273 | 1.2681 |  |  | 18
2023-01-08 |  |  | 11 | 2.27 | 1.299 | 1.2941 |  |  | 18
2023-01-08 |  |  | 12 | 2.27 | 1.284 | 1.2791 |  |  | 18
2023-01-08 |  |  | 13 | 2.28 | 1.271 | 1.2661 |  |  | 18
2023-01-08 |  |  | 14 | 2.27 | 1.263 | 1.2581 |  |  | 18
2023-01-08 |  |  | 15 | 2.28 | 1.26 | 1.2551 |  |  | 18
2023-01-08 |  |  | 16 | 2.28 | 1.259 | 1.2541 |  |  | 18
2023-01-08 |  |  | 17 | 2.26 | 1.255 | 1.2501 |  |  | 18
2023-01-08 |  |  | 18 | 2.29 | 1.242 | 1.2371 |  |  | 18
2023-01-08 |  |  | 19 | 2.28 | 1.263 | 1.2581 |  |  | 18
2023-01-08 |  |  | 20 | 2.27 | 1.283 | 1.2781 |  |  | 18
2023-01-08 |  |  | 21 | 2.27 | 1.285 | 1.2801 |  |  | 18
2023-01-08 |  |  | 22 | 2.27 | 1.277 | 1.2721 |  |  | 18
2023-01-08 |  |  | 23 | 2.27 | 1.253 | 1.2481 |  |  | 18
2023-01-08 |  |  | 24 | 2.27 | 1.263 | 1.2581 |  |  | 18
점검내용 | 1. 토요일 오후 2시 ~ 일요일 오후 6시 충전 상태 확인 20A 저전류 충전 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진