## V전지
형 명 | VCES800 | 제조일자 | 2022.03.22 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-01-09 | 서진산업 | 두산 B32S-7 | 1 | 2.3 | 1.286 | 1.2804 |  |  | 17
2023-01-09 |  |  | 2 | 2.3 | 1.282 | 1.2764 |  |  | 17
2023-01-09 |  |  | 3 | 2.3 | 1.283 | 1.2781 |  |  | 18
2023-01-09 |  |  | 4 | 2.31 | 1.282 | 1.2771 |  |  | 18
2023-01-09 |  |  | 5 | 2.3 | 1.294 | 1.2891 |  |  | 18
2023-01-09 |  |  | 6 | 2.31 | 1.294 | 1.2891 |  |  | 18
2023-01-09 |  |  | 7 | 2.31 | 1.284 | 1.2784 |  |  | 17
2023-01-09 |  |  | 8 | 2.3 | 1.286 | 1.2811 |  |  | 18
2023-01-09 |  |  | 9 | 2.3 | 1.31 | 1.3051 |  |  | 18
2023-01-09 |  |  | 10 | 2.3 | 1.283 | 1.2781 |  |  | 18
2023-01-09 |  |  | 11 | 2.29 | 1.31 | 1.3051 |  |  | 18
2023-01-09 |  |  | 12 | 2.29 | 1.294 | 1.2891 |  |  | 18
2023-01-09 |  |  | 13 | 2.28 | 1.281 | 1.2761 |  |  | 18
2023-01-09 |  |  | 14 | 2.29 | 1.28 | 1.2751 |  |  | 18
2023-01-09 |  |  | 15 | 2.28 | 1.28 | 1.2744 |  |  | 17
2023-01-09 |  |  | 16 | 2.28 | 1.28 | 1.2751 |  |  | 18
2023-01-09 |  |  | 17 | 2.28 | 1.282 | 1.2771 |  |  | 18
2023-01-09 |  |  | 18 | 2.29 | 1.281 | 1.2761 |  |  | 18
2023-01-09 |  |  | 19 | 2.3 | 1.283 | 1.2781 |  |  | 18
2023-01-09 |  |  | 20 | 2.3 | 1.293 | 1.2881 |  |  | 18
2023-01-09 |  |  | 21 | 2.3 | 1.295 | 1.2901 |  |  | 18
2023-01-09 |  |  | 22 | 2.3 | 1.284 | 1.2791 |  |  | 18
2023-01-09 |  |  | 23 | 2.3 | 1.284 | 1.2791 |  |  | 18
2023-01-09 |  |  | 24 | 2.3 | 1.283 | 1.2781 |  |  | 18
점검내용 | 1. 오전 6시 점검, 탭 440, 인가전압 444V, 무부하 전압 69V, 비엠테크 충전기 19년식 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진