## 1호차
형 명 | VCES800 | 제조일자 | 2022.03.22 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-01-25 | 서진산업 | 두산 B32S-7 | 1 | 2.14 | 1.306 | 1.2857 |  |  | -4
2023-01-25 |  |  | 2 | 2.19 | 1.32 | 1.2997 |  |  | -4
2023-01-25 |  |  | 3 | 2.17 | 1.326 | 1.3057 |  |  | -4
2023-01-25 |  |  | 4 | 2.17 | 1.327 | 1.3067 |  |  | -4
2023-01-25 |  |  | 5 | 2.17 | 1.33 | 1.3097 |  |  | -4
2023-01-25 |  |  | 6 | 2.2 | 1.324 | 1.3037 |  |  | -4
2023-01-25 |  |  | 7 | 2.2 | 1.321 | 1.3007 |  |  | -4
2023-01-25 |  |  | 8 | 2.17 | 1.328 | 1.3084 |  |  | -3
2023-01-25 |  |  | 9 | 2.17 | 1.332 | 1.3124 |  |  | -3
2023-01-25 |  |  | 10 | 2.18 | 1.328 | 1.3084 |  |  | -3
2023-01-25 |  |  | 11 | 2.17 | 1.333 | 1.3134 |  |  | -3
2023-01-25 |  |  | 12 | 2.18 | 1.33 | 1.3097 |  |  | -4
2023-01-25 |  |  | 13 | 2.2 | 1.32 | 1.2997 |  |  | -4
2023-01-25 |  |  | 14 | 2.18 | 1.318 | 1.2984 |  |  | -3
2023-01-25 |  |  | 15 | 2.19 | 1.315 | 1.2954 |  |  | -3
2023-01-25 |  |  | 16 | 2.19 | 1.32 | 1.3004 |  |  | -3
2023-01-25 |  |  | 17 | 2.19 | 1.32 | 1.3004 |  |  | -3
2023-01-25 |  |  | 18 | 2.21 | 1.323 | 1.3027 |  |  | -4
2023-01-25 |  |  | 19 | 2.19 | 1.325 | 1.3047 |  |  | -4
2023-01-25 |  |  | 20 | 2.18 | 1.326 | 1.3057 |  |  | -4
2023-01-25 |  |  | 21 | 2.17 | 1.325 | 1.3047 |  |  | -4
2023-01-25 |  |  | 22 | 2.19 | 1.322 | 1.3017 |  |  | -4
2023-01-25 |  |  | 23 | 2.2 | 1.311 | 1.2907 |  |  | -4
2023-01-25 |  |  | 24 | 2.19 | 1.318 | 1.2977 |  |  | -4
점검내용 |  |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진