## 1호차
형 명 | VCES800 | 제조일자 | 2022.03.22 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-02-02 | 서진산업 | 두산 B32S-9 | 1 | 2.02 | 1.164 | 1.1612 |  |  | 21
2023-02-02 |  |  | 2 | 2.02 | 1.156 | 1.1546 |  |  | 23
2023-02-02 |  |  | 3 | 2.03 | 1.161 | 1.1603 |  |  | 24
2023-02-02 |  |  | 4 | 2.03 | 1.165 | 1.1636 |  |  | 23
2023-02-02 |  |  | 5 | 2.03 | 1.168 | 1.1666 |  |  | 23
2023-02-02 |  |  | 6 | 2.03 | 1.157 | 1.1556 |  |  | 23
2023-02-02 |  |  | 7 | 2.03 | 1.168 | 1.1673 |  |  | 24
2023-02-02 |  |  | 8 | 2.03 | 1.161 | 1.1624 |  |  | 27
2023-02-02 |  |  | 9 | 2.03 | 1.169 | 1.1711 |  |  | 28
2023-02-02 |  |  | 10 | 2.02 | 1.158 | 1.1594 |  |  | 27
2023-02-02 |  |  | 11 | 2.03 | 1.167 | 1.1684 |  |  | 27
2023-02-02 |  |  | 12 | 2.03 | 1.172 | 1.1713 |  |  | 24
2023-02-02 |  |  | 13 | 2.03 | 1.165 | 1.165 |  |  | 25
2023-02-02 |  |  | 14 | 2.02 | 1.156 | 1.1581 |  |  | 28
2023-02-02 |  |  | 15 | 2.03 | 1.158 | 1.1615 |  |  | 30
2023-02-02 |  |  | 16 | 2.02 | 1.16 | 1.1628 |  |  | 29
2023-02-02 |  |  | 17 | 2.02 | 1.154 | 1.1568 |  |  | 29
2023-02-02 |  |  | 18 | 2.02 | 1.169 | 1.169 |  |  | 25
2023-02-02 |  |  | 19 | 2.03 | 1.161 | 1.1596 |  |  | 23
2023-02-02 |  |  | 20 | 2.03 | 1.171 | 1.171 |  |  | 25
2023-02-02 |  |  | 21 | 2.03 | 1.164 | 1.1647 |  |  | 26
2023-02-02 |  |  | 22 | 2.03 | 1.161 | 1.1617 |  |  | 26
2023-02-02 |  |  | 23 | 2.03 | 1.154 | 1.154 |  |  | 25
2023-02-02 |  |  | 24 | 2.03 | 1.158 | 1.1566 |  |  | 23
점검내용 | 1. 틸트 부하시 1.83~1.85V |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
주요 에러코드