## 1호차
형 명 | VCES800 | 제조일자 | 2022.03.14 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-02-02 | 서진산업 | 두산 B30S-7 | 1 | 2.07 | 1.221 | 1.2175 |  |  | 20
2023-02-02 |  |  | 2 | 2.07 | 1.216 | 1.2139 |  |  | 22
2023-02-02 |  |  | 3 | 2.07 | 1.227 | 1.2256 |  |  | 23
2023-02-02 |  |  | 4 | 2.07 | 1.212 | 1.2106 |  |  | 23
2023-02-02 |  |  | 5 | 2.07 | 1.222 | 1.2199 |  |  | 22
2023-02-02 |  |  | 6 | 2.07 | 1.224 | 1.2205 |  |  | 20
2023-02-02 |  |  | 7 | 2.07 | 1.214 | 1.2133 |  |  | 24
2023-02-02 |  |  | 8 | 2.07 | 1.218 | 1.218 |  |  | 25
2023-02-02 |  |  | 9 | 2.07 | 1.214 | 1.2154 |  |  | 27
2023-02-02 |  |  | 10 | 2.07 | 1.21 | 1.2107 |  |  | 26
2023-02-02 |  |  | 11 | 2.07 | 1.21 | 1.2107 |  |  | 26
2023-02-02 |  |  | 12 | 2.07 | 1.226 | 1.2246 |  |  | 23
2023-02-02 |  |  | 13 | 2.06 | 1.211 | 1.2103 |  |  | 24
2023-02-02 |  |  | 14 | 2.07 | 1.213 | 1.2151 |  |  | 28
2023-02-02 |  |  | 15 | 2.07 | 1.213 | 1.2151 |  |  | 28
2023-02-02 |  |  | 16 | 2.07 | 1.209 | 1.2104 |  |  | 27
2023-02-02 |  |  | 17 | 2.07 | 1.202 | 1.2034 |  |  | 27
2023-02-02 |  |  | 18 | 2.07 | 1.228 | 1.2273 |  |  | 24
2023-02-02 |  |  | 19 | 2.06 | 1.225 | 1.2236 |  |  | 23
2023-02-02 |  |  | 20 | 2.08 | 1.219 | 1.219 |  |  | 25
2023-02-02 |  |  | 21 | 2.08 | 1.22 | 1.22 |  |  | 25
2023-02-02 |  |  | 22 | 2.07 | 1.211 | 1.211 |  |  | 25
2023-02-02 |  |  | 23 | 2.07 | 1.212 | 1.212 |  |  | 25
2023-02-02 |  |  | 24 | 2.08 | 1.222 | 1.2206 |  |  | 23
점검내용 |  |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
주요 에러코드