## 세방전지
형 명 | VCES800 | 제조일자 | 2022.12.21 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-02-23 | 서진산업 | 두산 B32S-7 | 1 | 2.22 | 1.227 | 1.2249 |  |  | 22
2023-02-23 |  |  | 2 | 2.24 | 1.215 | 1.2122 |  |  | 21
2023-02-23 |  |  | 3 | 2.23 | 1.225 | 1.2229 |  |  | 22
2023-02-23 |  |  | 4 | 2.23 | 1.223 | 1.2209 |  |  | 22
2023-02-23 |  |  | 5 | 2.24 | 1.223 | 1.2209 |  |  | 22
2023-02-23 |  |  | 6 | 2.24 | 1.223 | 1.2209 |  |  | 22
2023-02-23 |  |  | 7 | 2.24 | 1.224 | 1.2219 |  |  | 22
2023-02-23 |  |  | 8 | 2.24 | 1.214 | 1.214 |  |  | 25
2023-02-23 |  |  | 9 | 2.23 | 1.234 | 1.234 |  |  | 25
2023-02-23 |  |  | 10 | 2.23 | 1.212 | 1.212 |  |  | 25
2023-02-23 |  |  | 11 | 2.24 | 1.23 | 1.2293 |  |  | 24
2023-02-23 |  |  | 12 | 2.24 | 1.237 | 1.237 |  |  | 25
2023-02-23 |  |  | 13 | 2.23 | 1.227 | 1.2249 |  |  | 22
2023-02-23 |  |  | 14 | 2.24 | 1.22 | 1.22 |  |  | 25
2023-02-23 |  |  | 15 | 2.23 | 1.225 | 1.225 |  |  | 25
2023-02-23 |  |  | 16 | 2.24 | 1.219 | 1.2204 |  |  | 27
2023-02-23 |  |  | 17 | 2.24 | 1.206 | 1.206 |  |  | 25
2023-02-23 |  |  | 18 | 2.24 | 1.234 | 1.2333 |  |  | 24
2023-02-23 |  |  | 19 | 2.24 | 1.221 | 1.2182 |  |  | 21
2023-02-23 |  |  | 20 | 2.24 | 1.227 | 1.2263 |  |  | 24
2023-02-23 |  |  | 21 | 2.24 | 1.23 | 1.23 |  |  | 25
2023-02-23 |  |  | 22 | 2.24 | 1.22 | 1.2193 |  |  | 24
2023-02-23 |  |  | 23 | 2.24 | 1.229 | 1.2276 |  |  | 23
2023-02-23 |  |  | 24 | 2.24 | 1.229 | 1.2262 |  |  | 21
점검내용 |  |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진