## 21년도 제품
형 명 | VCE740 | 제조일자 | 2021.11.23 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-03-02 | 서진산업 | 현대 30B-7 | 1 | 2.28 | 1.299 | 1.2892 | 2 |  | 11
2023-03-02 |  |  | 2 | 2.28 | 1.295 | 1.2852 | 2 |  | 11
2023-03-02 |  |  | 3 | 2.28 | 1.291 | 1.2812 | 2 |  | 11
2023-03-02 |  |  | 4 | 2.23 | 1.243 | 1.2339 | 1.95 |  | 12
2023-03-02 |  |  | 5 | 2.27 | 1.292 | 1.2829 | 2 |  | 12
2023-03-02 |  |  | 6 | 2.25 | 1.292 | 1.2829 | 1.95 |  | 12
2023-03-02 |  |  | 7 | 2.26 | 1.287 | 1.2779 | 1.95 |  | 12
2023-03-02 |  |  | 8 | 2.26 | 1.288 | 1.2789 | 1.95 |  | 12
2023-03-02 |  |  | 9 | 2.27 | 1.284 | 1.2742 | 1.95 |  | 11
2023-03-02 |  |  | 10 | 2.28 | 1.285 | 1.2752 | 1.95 |  | 11
2023-03-02 |  |  | 11 | 2.27 | 1.294 | 1.2842 | 1.95 |  | 11
2023-03-02 |  |  | 12 | 2.28 | 1.279 | 1.2692 | 1.95 |  | 11
2023-03-02 |  |  | 13 | 2.27 | 1.283 | 1.2732 | 1.96 |  | 11
2023-03-02 |  |  | 14 | 2.28 | 1.29 | 1.2802 | 1.96 |  | 11
2023-03-02 |  |  | 15 | 2.28 | 1.29 | 1.2802 | 1.94 |  | 11
2023-03-02 |  |  | 16 | 2.26 | 1.285 | 1.2752 | 1.94 |  | 11
2023-03-02 |  |  | 17 | 2.26 | 1.29 | 1.2802 | 1.94 |  | 11
2023-03-02 |  |  | 18 | 2.23 | 1.281 | 1.2712 | 1.94 |  | 11
2023-03-02 |  |  | 19 | 2.26 | 1.286 | 1.2762 | 1.94 |  | 11
2023-03-02 |  |  | 20 | 2.26 | 1.296 | 1.2862 | 1.94 |  | 11
2023-03-02 |  |  | 21 | 2.24 | 1.287 | 1.2772 | 1.94 |  | 11
2023-03-02 |  |  | 22 | 2.24 | 1.278 | 1.2682 | 1.94 |  | 11
2023-03-02 |  |  | 23 | 2.27 | 1.28 | 1.2702 | 1.94 |  | 11
2023-03-02 |  |  | 24 | 2.26 | 1.277 | 1.2672 | 1.94 |  | 11
점검내용 | 1. 지게차 렌탈업체(파이스) 측에서 서진산업 지게차 납품 전 배터리 점검 요청에 따른 점검 요청 2. 점검 전 1시간 충전 진행 3. 전체적으로 액 부족, 캡 1개 지시봉 없음 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 20년도 제품
형 명 | VCE740 | 제조일자 | 2020.01.16 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-03-02 | 서진산업 | 현대 30B-7 | 1 | 2 | 1.133 | 1.1274 |  |  | 17
2023-03-02 |  |  | 2 | 2.03 | 1.162 | 1.1564 |  |  | 17
2023-03-02 |  |  | 3 | 2.03 | 1.167 | 1.1614 |  |  | 17
2023-03-02 |  |  | 4 | 1.98 | 1.094 | 1.0877 |  |  | 16
2023-03-02 |  |  | 5 | 2.03 | 1.17 | 1.1637 |  |  | 16
2023-03-02 |  |  | 6 | 2.03 | 1.176 | 1.169 |  |  | 15
2023-03-02 |  |  | 7 | 2.04 | 1.178 | 1.171 |  |  | 15
2023-03-02 |  |  | 8 | 2.02 | 1.168 | 1.161 |  |  | 15
2023-03-02 |  |  | 9 | 2.03 | 1.168 | 1.1624 |  |  | 17
2023-03-02 |  |  | 10 | 2.04 | 1.168 | 1.1624 |  |  | 17
2023-03-02 |  |  | 11 | 2.03 | 1.167 | 1.1614 |  |  | 17
2023-03-02 |  |  | 12 | 2.03 | 1.156 | 1.1504 |  |  | 17
2023-03-02 |  |  | 13 | 2.03 | 1.167 | 1.1614 |  |  | 17
2023-03-02 |  |  | 14 | 2.03 | 1.162 | 1.1564 |  |  | 17
2023-03-02 |  |  | 15 | 2.03 | 1.167 | 1.1614 |  |  | 17
2023-03-02 |  |  | 16 | 1.94 | 1.062 | 1.0564 |  |  | 17
2023-03-02 |  |  | 17 | 2.03 | 1.166 | 1.1604 |  |  | 17
2023-03-02 |  |  | 18 | 2.04 | 1.175 | 1.1694 |  |  | 17
2023-03-02 |  |  | 19 | 2.04 | 1.177 | 1.1714 |  |  | 17
2023-03-02 |  |  | 20 | 2.03 | 1.165 | 1.1594 |  |  | 17
2023-03-02 |  |  | 21 | 2.02 | 1.147 | 1.1414 |  |  | 17
2023-03-02 |  |  | 22 | 2.03 | 1.162 | 1.1564 |  |  | 17
2023-03-02 |  |  | 23 | 2.03 | 1.167 | 1.1614 |  |  | 17
2023-03-02 |  |  | 24 | 2.01 | 1.128 | 1.1224 |  |  | 17
점검내용 | 1. 지게차 렌탈업체(파이스) 측에서 서진산업 지게차 납품 전 배터리 점검 요청에 따른 점검 3. 전체적으로 액 부족, 캡 1개 지시봉 없음 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진