## 230102
형 명 | VCE740 | 제조일자 | 2023.06.12 |  | 점검 형태 |  | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 24.01.02 오전 10시 30분 비중(25℃) | 24.01.02 비중(오후 4시) | 비중(25도 환산) | 24.01.03 오전 | 온도 | 비고
2024-01-02 | 서진산업(신차) | 현대 | 1 | 2.22 | 1.144 | 1.18 | 1.1688 | 1.22 | 9
2024-01-02 |  |  | 2 | 2.2 | 1.232 | 1.24 | 1.2288 | 1.3 | 9
2024-01-02 |  |  | 3 | 2.21 | 1.223 | 1.24 | 1.2288 | 1.3 | 9
2024-01-02 |  |  | 4 | 2.22 | 1.164 | 1.2 | 1.1888 | 1.24 | 9
2024-01-02 |  |  | 5 | 2.2 | 1.236 | 1.24 | 1.2288 | 1.3 | 9
2024-01-02 |  |  | 6 | 2.2 | 1.24 | 1.24 | 1.2288 | 1.3 | 9
2024-01-02 |  |  | 7 | 2.21 | 1.224 | 1.24 | 1.2288 | 1.3 | 9
2024-01-02 |  |  | 8 | 2.21 | 1.226 | 1.24 | 1.2288 | 1.3 | 9
2024-01-02 |  |  | 9 | 2.21 | 1.226 | 1.24 | 1.2288 | 1.3 | 9
2024-01-02 |  |  | 10 | 2.21 | 1.226 | 1.24 | 1.2288 | 1.3 | 9
2024-01-02 |  |  | 11 | 2.2 | 1.237 | 1.24 | 1.2288 | 1.3 | 9
2024-01-02 |  |  | 12 | 2.21 | 1.213 | 1.24 | 1.2288 | 1.3 | 9
2024-01-02 |  |  | 13 | 2.21 | 1.236 | 1.24 | 1.2288 | 1.3 | 9
2024-01-02 |  |  | 14 | 2.2 | 1.241 | 1.24 | 1.2288 | 1.3 | 9
2024-01-02 |  |  | 15 | 2.2 | 1.24 | 1.24 | 1.2288 | 1.3 | 9
2024-01-02 |  |  | 16 | 2.21 | 1.221 | 1.24 | 1.2288 | 1.3 | 9
2024-01-02 |  |  | 17 | 2.2 | 1.244 | 1.24 | 1.2288 | 1.3 | 9
2024-01-02 |  |  | 18 | 2.22 | 1.194 | 1.22 | 1.2088 | 1.24 | 9
2024-01-02 |  |  | 19 | 2.21 | 1.238 | 1.24 | 1.2288 | 1.3 | 9
2024-01-02 |  |  | 20 | 2.21 | 1.236 | 1.24 | 1.2288 | 1.3 | 9
2024-01-02 |  |  | 21 | 2.21 | 1.236 | 1.24 | 1.2288 | 1.3 | 9
2024-01-02 |  |  | 22 | 2.2 | 1.214 | 1.24 | 1.2288 | 1.3 | 9
2024-01-02 |  |  | 23 | 2.21 | 1.232 | 1.24 | 1.2288 | 1.3 | 9
2024-01-02 |  |  | 24 | 2.2 | 1.237 | 1.24 | 1.2288 | 1.3 | 9
점검내용 | 1. 당사 대리점 전일축전지상사로 접수된 건으로 대리점에서 저전류 충전 진행 18A 26H, 20A |  |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 | [5 empty] | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 230103
형 명 | VCE740 | 제조일자 | 2023.06.12 |  | AS |  |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압 | 방전전류 | 온도 | 비고
2024-01-03 | 서진산업(신차) | 현대 | 1 | 2.21 | 1.27 | 1.2637 |  |  | 16
2024-01-03 |  |  | 2 | 2.22 | 1.29 | 1.2823 |  |  | 14
2024-01-03 |  |  | 3 | 2.22 | 1.29 | 1.2823 |  |  | 14
2024-01-03 |  |  | 4 | 2.21 | 1.27 | 1.263 |  |  | 15
2024-01-03 |  |  | 5 | 2.22 | 1.29 | 1.283 |  |  | 15
2024-01-03 |  |  | 6 | 2.22 | 1.29 | 1.2823 |  |  | 14
2024-01-03 |  |  | 7 | 2.22 | 1.28 | 1.2744 |  |  | 17
2024-01-03 |  |  | 8 | 2.22 | 1.29 | 1.2851 |  |  | 18
2024-01-03 |  |  | 9 | 2.22 | 1.28 | 1.2744 |  |  | 17
2024-01-03 |  |  | 10 | 2.21 | 1.28 | 1.2744 |  |  | 17
2024-01-03 |  |  | 11 | 2.22 | 1.28 | 1.2751 |  |  | 18
2024-01-03 |  |  | 12 | 2.22 | 1.275 | 1.2687 |  |  | 16
2024-01-03 |  |  | 13 | 2.22 | 1.29 | 1.283 |  |  | 15
2024-01-03 |  |  | 14 | 2.22 | 1.29 | 1.283 |  |  | 15
2024-01-03 |  |  | 15 | 2.22 | 1.29 | 1.2837 |  |  | 16
2024-01-03 |  |  | 16 | 2.22 | 1.28 | 1.2744 |  |  | 17
2024-01-03 |  |  | 17 | 2.22 | 1.28 | 1.273 |  |  | 15
2024-01-03 |  |  | 18 | 2.22 | 1.27 | 1.2644 |  |  | 17
2024-01-03 |  |  | 19 | 2.23 | 1.29 | 1.283 |  |  | 15
2024-01-03 |  |  | 20 | 2.22 | 1.29 | 1.2837 |  |  | 16
2024-01-03 |  |  | 21 | 2.22 | 1.28 | 1.2737 |  |  | 16
2024-01-03 |  |  | 22 | 2.22 | 1.28 | 1.273 |  |  | 15
2024-01-03 |  |  | 23 | 2.22 | 1.285 | 1.2787 |  |  | 16
2024-01-03 |  |  | 24 | 2.22 | 1.28 | 1.2737 |  |  | 16
점검내용 | 1. 당사 대리점 전일축전지상사로 접수된 건으로 대리점에서 저전류 충전 진행 18A 26H, 20A |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]