## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L6260 | 6.37 | 비중(25도) 1: 1.266; 비중(25도) 2: 1.273; 비중(25도) 3: 1.268 | 5A24AI CC5A23I | 3월말 설치, 4월 장비 출고후 50일만에 감액량 일반적인 경우 보다 높음
| 6.37 | 비중(25도) 1: 1.279; 비중(25도) 2: 1.274; 비중(25도) 3: 1.27
| 6.36 | 비중(25도) 1: 1.268; 비중(25도) 2: 1.269; 비중(25도) 3: 1.273
| 6.37 | 비중(25도) 1: 1.274; 비중(25도) 2: 1.271; 비중(25도) 3: 1.272
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(20도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6