## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L7S | 6.06 | 비중(25도) 1: 1.145; 비중(25도) 2: 1.153; 비중(25도) 3: 1.147 | CC6G207J 6G22AC1 |  | 1.155 | 6.06
| 6.05 | 비중(25도) 1: 1.148; 비중(25도) 2: 1.152; 비중(25도) 3: 1.145 |  |  | 1.144 | 6.05
| 6.06 | 비중(25도) 1: 1.149; 비중(25도) 2: 1.153; 비중(25도) 3: 1.147
| 6.06 | 비중(25도) 1: 1.145; 비중(25도) 2: 1.155; 비중(25도) 3: 1.144
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6