## 인성울산공장
형 명 | VCD450 | 제조일자 | 2025-05-29 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-03-20 | 인성 울산공장 | 도요타 1.5톤 지게차 | 1 | 2.11 | 1.26 |  |  | 15
2026-03-20 | 인성 울산공장 | 도요타 1.5톤 지게차 | 2 | 2.11 | 1.255 |  |  | 15
2026-03-20 | 인성 울산공장 | 도요타 1.5톤 지게차 | 3 | 2.12 | 1.26 |  |  | 15
2026-03-20 | 인성 울산공장 | 도요타 1.5톤 지게차 | 4 | 2.11 | 1.26 |  |  | 15
2026-03-20 | 인성 울산공장 | 도요타 1.5톤 지게차 | 5 | 2.11 | 1.26 |  |  | 15
2026-03-20 | 인성 울산공장 | 도요타 1.5톤 지게차 | 6 | 2.11 | 1.26 |  |  | 15
2026-03-20 | 인성 울산공장 | 도요타 1.5톤 지게차 | 7 | 2.11 | 1.26 |  |  | 15
2026-03-20 | 인성 울산공장 | 도요타 1.5톤 지게차 | 8 | 2.11 | 1.26 |  |  | 15
2026-03-20 | 인성 울산공장 | 도요타 1.5톤 지게차 | 9 | 2.111 | 1.255 |  |  | 15
2026-03-20 | 인성 울산공장 | 도요타 1.5톤 지게차 | 10 | 2.12 | 1.25 |  |  | 15
2026-03-20 | 인성 울산공장 | 도요타 1.5톤 지게차 | 11 | 2.11 | 1.26 |  |  | 15
2026-03-20 | 인성 울산공장 | 도요타 1.5톤 지게차 | 12 | 2.11 | 1.26 |  |  | 15
2026-03-20 | 인성 울산공장 | 도요타 1.5톤 지게차 | 13 | 2.11 | 1.26 |  |  | 15
2026-03-20 | 인성 울산공장 | 도요타 1.5톤 지게차 | 14 | 2.12 | 1.26 |  |  | 15
2026-03-20 | 인성 울산공장 | 도요타 1.5톤 지게차 | 15 | 2.11 | 1.26 |  |  | 15
2026-03-20 | 인성 울산공장 | 도요타 1.5톤 지게차 | 16 | 2.11 | 1.25 |  |  | 15
2026-03-20 | 인성 울산공장 | 도요타 1.5톤 지게차 | 17 | 2.11 | 1.25 |  |  | 15
2026-03-20 | 인성 울산공장 | 도요타 1.5톤 지게차 | 18 | 2.11 | 1.25 |  |  | 15
2026-03-20 | 인성 울산공장 | 도요타 1.5톤 지게차 | 19 | 2.11 | 1.26 |  |  | 15
2026-03-20 | 인성 울산공장 | 도요타 1.5톤 지게차 | 20 | 2.11 | 1.255 |  |  | 15
2026-03-20 | 인성 울산공장 | 도요타 1.5톤 지게차 | 21 | 2.11 | 1.255 |  |  | 15
2026-03-20 | 인성 울산공장 | 도요타 1.5톤 지게차 | 22 | 2.11 | 1.26 |  |  | 15
2026-03-20 | 인성 울산공장 | 도요타 1.5톤 지게차 | 23 | 2.11 | 1.26 |  |  | 15
2026-03-20 | 인성 울산공장 | 도요타 1.5톤 지게차 | 24 | 2.11 | 1.255 |  |  | 15
점검소견 | 1. 사용시간저하로 인한 AS요청 2. 주야간 작업(08:30~익일 새벽2:00)으로 인한 충전시간 부족 →비중-전압 편차가 발생하는 초기상황으로 추정 3. 전지 전압 및 비중 : 이상없음 →2.11~2.12V/EA / 1.250~1.260 4.지게차 15년식으로 딜트시 작동중단 5. 운용환경 개선 요청 →지게차 수리 및 충분한 충전시간 및 냉각시간, 보액 관리 |  |  |  | 첨부자료
제품 사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진