## V전지
형 명 | VCJ7D | 제조일자 | 2022.01.24 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-09-08 | GS네트웍스 공주센터 | 예일 FB25RZ 2.5톤 | 1 | 2.08 | 1.199 | 1.2158 |  |  | 49
2023-09-08 |  |  | 2 | 2.05 | 1.175 | 1.1939 |  |  | 52
2023-09-08 |  |  | 3 | 2.07 | 1.185 | 1.2053 |  |  | 54
2023-09-08 |  |  | 4 | 2.05 | 1.177 | 1.1959 |  |  | 52
2023-09-08 |  |  | 5 | 2.06 | 1.184 | 1.2029 |  |  | 52
2023-09-08 |  |  | 6 | 2.08 | 1.203 | 1.2198 |  |  | 49
2023-09-08 |  |  | 7 | 2.06 | 1.186 | 1.2042 |  |  | 51
2023-09-08 |  |  | 8 | 2.04 | 1.166 | 1.1863 |  |  | 54
2023-09-08 |  |  | 9 | 2.03 | 1.167 | 1.1887 |  |  | 56
2023-09-08 |  |  | 10 | 2.04 | 1.17 | 1.1924 |  |  | 57
2023-09-08 |  |  | 11 | 2.05 | 1.175 | 1.196 |  |  | 55
2023-09-08 |  |  | 12 | 2.07 | 1.189 | 1.2079 |  |  | 52
2023-09-08 |  |  | 13 | 2.06 | 1.182 | 1.2002 |  |  | 51
2023-09-08 |  |  | 14 | 2.04 | 1.172 | 1.1923 |  |  | 54
2023-09-08 |  |  | 15 | 2.05 | 1.176 | 1.1977 |  |  | 56
2023-09-08 |  |  | 16 | 2.03 | 1.162 | 1.183 |  |  | 55
2023-09-08 |  |  | 17 | 2.03 | 1.165 | 1.186 |  |  | 55
2023-09-08 |  |  | 18 | 2.07 | 1.19 | 1.2089 |  |  | 52
2023-09-08 |  |  | 19 | 2.08 | 1.198 | 1.2141 |  |  | 48
2023-09-08 |  |  | 20 | 2.07 | 1.196 | 1.2142 |  |  | 51
2023-09-08 |  |  | 21 | 2.03 | 1.178 | 1.1969 |  |  | 52
2023-09-08 |  |  | 22 | 2.06 | 1.187 | 1.2059 |  |  | 52
2023-09-08 |  |  | 23 | 2.06 | 1.186 | 1.2049 |  |  | 52
2023-09-08 |  |  | 24 | 2.08 | 1.203 | 1.2198 |  |  | 49
점검내용 | 1. 입력 392~393V, 대원 충전기 충전전압 69V, 22년도 제조 충전기 이상없음 2. 수시 충전(일 3회)으로 인한 온도 상승으로 판단되며 셀 성능 저하 우려됨에 따라 온도 하락 후 사용 권고했으나, 현장 교체 판단으로 인하여 환류보충전 후 타 개소 설치 예정 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 월~토 오전 7:00~15:00, 새벽 1~2시간 운용, 점심, 퇴근 후, 새벽 충전 2. 기존 1달 1회 보액이었으나 최근 액 감액 속도 빨라 1주일 1회 보액, 8.11 보액, 8.23 연기 발생
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]