## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L6240 | 6.29 | 비중(25도) 1: 1.248; 비중(25도) 2: 1.249; 비중(25도) 3: 1.242 | 4F10AI CC4F082I | 24.07
| 6.28 | 비중(25도) 1: 1.244; 비중(25도) 2: 1.248; 비중(25도) 3: 1.248
| 6.26 | 비중(25도) 1: 1.242; 비중(25도) 2: 1.243; 비중(25도) 3: 1.243
| 6.26 | 비중(25도) 1: 1.243; 비중(25도) 2: 1.245; 비중(25도) 3: 1.241