## 261012(세기렌탈)
| L-6240 |  |  | 25 | 25 | 0
| L-6260 |  |  | 25 | 25 | 0
| #612호-AUTOMATIC 충전기 충전완료후 | 제품 | 전압
1 | CC2E041H1/2E06AC1 | 1 | 6.28 | 1.265 | 1.255 | 1.256 | 1.233 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  | 비고
|  |  |  | 1.265 | 1.255 | 1.256 | 1.265 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀
| CC2E041H1/2E06AC1 | 2 | 6.27 | 1.251 | 1.233 | 1.256 |  | 1 | CC2E041H1/2E06AC1 | 6.28 | 1.265 | 1.255 | 1.256
|  |  |  | 1.251 | 1.233 | 1.256 | 6.3 | 2 | CC2E041H1/2E06AC1 | 6.27 | 1.251 | 1.233 | 1.256
| CC2E041H1/2E06AC1 | 3 | 6.3 | 1.26 | 1.249 | 1.26 | 6.27 | 3 | CC2E041H1/2E06AC1 | 6.3 | 1.26 | 1.249 | 1.26
|  |  |  | 1.26 | 1.249 | 1.26 |  | 4 | CC2E041H1/2E06AC1 | 6.29 | 1.253 | 1.246 | 1.258
| CC2E041H1/2E06AC1 | 4 | 6.29 | 1.253 | 1.246 | 1.258 |  | Total전압(V) |  | 24.76 | 측정온도 |  | 1.8
|  |  |  | 1.253 | 1.246 | 1.258
| 22.06월 장착 |  | 25.14
| L-6240 |  |  | 25 | 25 | 0
|  | 제품 | 전압
2 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀
|  | 2 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [5 empty] | Total전압(V) |  |  | 측정온도 |  | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0
0