## VCE715
형 명 | VCJ8-24V | 제조일자 | 2022.11.08 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 12
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-02-26 | 천마전동지게차 | 도요타 2톤 | 1 | 2.02 | 1.2 |  |  | 5
2024-02-26 | 천마전동지게차 | 도요타 3톤 | 2 | 2.02 | 1.2 |  |  | 5
2024-02-26 | 천마전동지게차 | 도요타 4톤 | 3 | 2.02 | 1.19 |  |  | 5
2024-02-26 | 천마전동지게차 | 도요타 5톤 | 4 | 1.94 | 1.100이하 |  |  | 5
2024-07-23 | 육군 제2보급창 | 오더피크 | 1 | 1.76 | 1.100이하 |  |  | 25
2024-07-23 | 육군 제2보급창 | 오더피크 | 2 | 1.32 | 1.100이하 |  |  | 25
2024-07-23 | 육군 제2보급창 | 오더피크 | 3 | 1.46 | 1.100이하 |  |  | 25
2024-07-23 | 육군 제2보급창 | 오더피크 | 4 | 1.31 | 1.100이하 |  |  | 25
2024-07-23 | 육군 제2보급창 | 오더피크 | 5 | 1.37 | 1.100이하 |  |  | 25
2024-07-23 | 육군 제2보급창 | 오더피크 | 6 | 1.36 | 1.100이하 |  |  | 25
2024-07-23 | 육군 제2보급창 | 오더피크 | 7 | 1.34 | 1.100이하 |  |  | 25
2024-07-23 | 육군 제2보급창 | 오더피크 | 8 | 1.29 | 1.100이하 |  |  | 25
2024-07-23 | 육군 제2보급창 | 오더피크 | 9 | 1.43 | 1.100이하 |  |  | 25
2024-07-23 | 육군 제2보급창 | 오더피크 | 10 | 1.81 | 1.100이하 |  |  | 25
2024-07-23 | 육군 제2보급창 | 오더피크 | 11 | 1.4 | 1.100이하 |  |  | 25
2024-07-23 | 육군 제2보급창 | 오더피크 | 12 | 0.2 | 1.100이하 |  |  | 25
2024-02-26 | 천마전동지게차 | 도요타 7톤 | 6 | 1.94 | 1.100이하 |  |  | 5
2024-02-26 | 천마전동지게차 | 도요타 8톤 | 7 | 1.85 | 1.100이하 |  |  | 5
2024-02-26 | 천마전동지게차 | 도요타 9톤 | 8 | 0.08 | 1.100이하 |  |  | 5
2024-02-26 | 천마전동지게차 | 도요타 10톤 | 9 | 1.87 | 1.100이하 |  |  | 5
2024-02-26 | 천마전동지게차 | 도요타 11톤 | 10 | 2.04 | 1.2 |  |  | 5
2024-02-26 | 천마전동지게차 | 도요타 12톤 | 11 | 1.98 | 1.100이하 |  |  | 5
2024-02-26 | 천마전동지게차 | 도요타 13톤 | 12 | 0.25 | 액마름 |  |  | 5
2024-02-26 | 천마전동지게차 | 도요타 14톤 | 13 | 1.94 | 1.100이하 |  |  | 5
2024-02-26 | 천마전동지게차 | 도요타 15톤 | 14 | 1.86 | 1.100이하 |  |  | 5
2024-02-26 | 천마전동지게차 | 도요타 16톤 | 15 | 2.1 | 1.22 |  |  | 5
2024-02-26 | 천마전동지게차 | 도요타 17톤 | 16 | 2.08 | 1.25 |  |  | 5
2024-02-26 | 천마전동지게차 | 도요타 18톤 | 17 | 1.93 | 1.100이하 |  |  | 5
2024-02-26 | 천마전동지게차 | 도요타 19톤 | 18 | 2.01 | 1.185 |  |  | 5
2024-02-26 | 천마전동지게차 | 도요타 20톤 | 19 | 1.91 | 1.100이하 |  |  | 5
2024-02-26 | 천마전동지게차 | 도요타 21톤 | 20 | 2.1 | 1.23 |  |  | 5
2024-02-26 | 천마전동지게차 | 도요타 22톤 | 21 | 2.02 | 1.2 |  |  | 5
2024-02-26 | 천마전동지게차 | 도요타 23톤 | 22 | 2.03 | 1.2 |  |  | 5
2024-02-26 | 천마전동지게차 | 도요타 24톤 | 23 | 2.06 | 1.23 |  |  | 5
2024-02-26 | 천마전동지게차 | 도요타 25톤 | 24 | 2.04 | 1.23 |  |  | 5
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 | 사진 찰영 불가 |  |  |  | 제품사진 | 사진 찰영 불가