## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 12 . 13 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 52.21
업체명 | 로케트 배터리 |  |  |  | 기 본
담당자 | 최진수 |  |  |  | 연락처 | 010-3684-6091
제품명 | VCD400M PIJ01712RM |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.08.18-M001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2022.08
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.15 | 1.31 | 1.2995 | 10 | 13 | 2.14 | 1.299 | 1.2892 | 11
2 | 2.14 | 1.3 | 1.2895 | 10 | 14 | 2.1 | 1.265 | 1.2559 | 12
3 | 2.11 | 1.284 | 1.2735 | 10 | 15 | 0.3 | 1.245 | 1.2352 | 11
4 | 2.14 | 1.291 | 1.2812 | 11 | 16 | 2.1 | 1.267 | 1.2572 | 11
5 | 2.13 | 1.291 | 1.2812 | 11 | 17 | 2.1 | 1.267 | 1.2572 | 11
6 | 2.13 | 1.289 | 1.2785 | 10 | 18 | 2.13 | 1.293 | 1.2832 | 11
7 | 2.12 | 1.292 | 1.2822 | 11 | 19 | 2.12 | 1.295 | 1.2845 | 10
8 | 2.1 | 1.264 | 1.2542 | 11 | 20 | 2.14 | 1.304 | 1.2942 | 11
9 | 2.11 | 1.267 | 1.2572 | 11 | 21 | 2.13 | 1.3 | 1.2902 | 11
10 | 0.6 | 1.247 | 1.2372 | 11 | 22 | 2.1 | 1.266 | 1.2562 | 11
11 | 0.5 | 1.247 | 1.2372 | 11 | 23 | 2.13 | 1.298 | 1.2882 | 11
12 | 2.14 | 1.296 | 1.2862 | 11 | 24 | 2.11 | 1.281 | 1.2705 | 10
|  |  |  | 128 |  | 10.7917 | 259 |  | 131
기타 및 사진