## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024. 01 . 17 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 75.1
업체명 | 경기남부판매 |  |  |  | 기 본
담당자 | 최진수 |  |  |  | 연락처 | 010-3684-6091
제품명 | VCE260 PIJ01738 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2023.10.26-001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2023.11
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.09 | 1.233 | 1.2204 | 7 | 19 | 2.09 | 1.228 | 1.2154 | 7
2 | 2.09 | 1.25 | 1.2374 | 7 | 20 | 2.09 | 1.228 | 1.2154 | 7
3 | 2.09 | 1.26 | 1.2474 | 7 | 21 | 2.09 | 1.232 | 1.2194 | 7
4 | 2.09 | 1.246 | 1.2334 | 7 | 22 | 2.09 | 1.227 | 1.2144 | 7
5 | 2.09 | 1.242 | 1.2294 | 7 | 23 | 2.09 | 1.225 | 1.2124 | 7
6 | 2.09 | 1.248 | 1.2354 | 7 | 24 | 2.09 | 1.241 | 1.2284 | 7
7 | 2.09 | 1.241 | 1.2284 | 7 | 25 | 2.09 | 1.236 | 1.2234 | 7
8 | 2.09 | 1.239 | 1.2264 | 7 | 26 | 2.09 | 1.232 | 1.2194 | 7
9 | 2.09 | 1.238 | 1.2254 | 7 | 27 | 2.09 | 1.233 | 1.2204 | 7
10 | 2.09 | 1.24 | 1.2274 | 7 | 28 | 2.09 | 1.226 | 1.2134 | 7
11 | 2.09 | 1.241 | 1.2284 | 7 | 29 | 2.09 | 1.22 | 1.2074 | 7
12 | 2.09 | 1.239 | 1.2264 | 7 | 30 | 2.09 | 1.226 | 1.2134 | 7
13 | 2.09 | 1.228 | 1.2154 | 7 | 31 | 2.09 | 1.25 | 1.2374 | 7
14 | 2.09 | 1.228 | 1.2154 | 7 | 32 | 2.09 | 1.237 | 1.2244 | 7
15 | 2.09 | 1.232 | 1.2194 | 7 | 33 | 2.09 | 1.228 | 1.2154 | 7
16 | 2.09 | 1.227 | 1.2144 | 7 | 34 | 2.09 | 1.233 | 1.2204 | 7
17 | 2.09 | 1.232 | 1.2194 | 7 | 35 | 2.09 | 1.223 | 1.2104 | 7
18 | 2.09 | 1.225 | 1.2124 | 7 | 36 | 2.09 | 1.22 | 1.2074 | 7
|  |  |  | 126 |  | 10.5 | 252 |  | 126
기타 및 사진