## 2020.03.02
제품명 (Cart No.) | 전압 | 비중 |  |  |  | 조립 Lot | 완성 Lot | 설치 연월 | 사용개월 | 단자 불량(나사선 불량 포함)
|  | 1번 Cell | 2번 Cell | 3번 Cell | 4번 Cell
L8240 | 8.37 | 1.235 | 1.243 | 1.243 | 1.236 | CC4G05I | 4G07AI | 설치전 | 0
| 8.38 | 1.242 | 1.241 | 1.243 | 1.242 | CC4G05I | 4G08ACI | 설치전 | 0
| 8.37 | 1.239 | 1.246 | 1.246 | 1.24 | CC4F26I | 4F27AI | 설치전 | 0
| 8.34 | 1.231 | 1.236 | 1.237 | 1.23 | CC4G05I | 4G07AI | 설치전 | 0