## 5020호
지게차 점검 일지 ( 2025. 10 . 27 )
접수내용 | 사용시간 저하 |  |  |  | 총전압
업체명 | 한국로지스풀 CJ평택사조 |  |  |  | 기 본
담당자 | 이민웅 |  |  |  | 연락처 | 010-2420-8439
제품명 | VCF335-48V(PIJ01922C) |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2024.10.18 |  |  |  | 리프트
설치일자 | - |  |  |  | 장비(지게차) | 클라크 CRX25FL
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 0
1 |  |  | -0.0175 |  | 13 |  |  | -0.0175 |  | 전압min | 0
2 |  |  | -0.0175 |  | 14 |  |  | -0.0175 |  | 비중max | -0.0175
3 |  |  | -0.0175 |  | 15 |  |  | -0.0175 |  | 비중min | -0.0175
4 |  |  | -0.0175 |  | 16 |  |  | -0.0175 |  | 온도max | 0
5 |  |  | -0.0175 |  | 17 |  |  | -0.0175 |  | 온도min | 0
6 |  |  | -0.0175 |  | 18 |  |  | -0.0175
7 |  |  | -0.0175 |  | 19 |  |  | -0.0175
8 |  |  | -0.0175 |  | 20 |  |  | -0.0175
9 |  |  | -0.0175 |  | 21 |  |  | -0.0175
10 |  |  | -0.0175 |  | 22 |  |  | -0.0175
11 |  |  | -0.0175 |  | 23 |  |  | -0.0175
12 |  |  | -0.0175 |  | 24 |  |  | -0.0175
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
기타 및 사진

## 5021호
지게차 점검 일지 ( 2025. 11 . 14 )
접수내용 | 사용시간 저하 |  |  |  | 총전압 | 50.90V
업체명 | 도도지게차(로케트배터리 경기남부판매) |  |  |  | 기 본
담당자 | 최진수 사장 |  |  |  | 연락처 | 010-3684-6091
제품명 | VCF280M-48V(PIJ02035M) |  |  |  | 틸 트 | 56A 방전테스트시 #14 제외 1.97~1.99V, #14 연기, 스파크 발생
제조lot | 2023.10.19 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2024.01.18 |  |  |  | 장비(지게차) | 탈거품
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.13
1 | 2.12 | 1.263 | 1.2546 | 13 | 13 | 2.12 | 1.268 | 1.2603 | 14 | 전압min | 2.11
2 | 2.13 | 1.273 | 1.2653 | 14 | 14 | 1.97(0.02V) | 1.267 | 1.2593 | 14 | 비중max | 1.2713
3 | 2.13 | 1.275 | 1.2673 | 14 | 15 | 2.12 | 1.271 | 1.2633 | 14 | 비중min | 1.2483
4 | 2.13 | 1.274 | 1.2663 | 14 | 16 | 2.12 | 1.271 | 1.2633 | 14 | 온도max | 14
5 | 2.13 | 1.274 | 1.2663 | 14 | 17 | 2.13 | 1.278 | 1.2703 | 14 | 온도min | 13
6 | 2.12 | 1.267 | 1.2593 | 14 | 18 | 2.13 | 1.276 | 1.2683 | 14
7 | 2.13 | 1.275 | 1.2673 | 14 | 19 | 2.12 | 1.264 | 1.2563 | 14
8 | 2.13 | 1.275 | 1.2673 | 14 | 20 | 2.13 | 1.279 | 1.2713 | 14
9 | 2.12 | 1.271 | 1.2633 | 14 | 21 | 2.12 | 1.272 | 1.2643 | 14
10 | 2.11 | 1.26 | 1.2523 | 14 | 22 | 2.11 | 1.263 | 1.2553 | 14
11 | 2.12 | 1.267 | 1.2593 | 14 | 23 | 2.12 | 1.268 | 1.2603 | 14
12 | 2.12 | 1.264 | 1.2563 | 14 | 24 | 2.11 | 1.256 | 1.2483 | 14
|  |  |  | 167 |  | 13.9583 | 335 |  | 168
기타 및 사진