## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024 . 12 . 4 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 52.5
업체명 | 현대모비스 인천부품사업소 |  |  |  | 기 본
담당자 | 홍성현 |  |  |  | 연락처 | 010-3260-1511
제품명 | VCJ6 PIJ02149H |  |  |  | 틸 트
제조lot | 221208-00 |  |  |  | 리프트 | 24번셀 부하시 1.70v (열등셀 판단)
설치일자 | 2024.3 |  |  |  | 장비(지게차) | 현대지게차 2.5t
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.21
1 | 2.21 | 1.291 | 1.284 | 15 | 13 | 2.2 | 1.293 | 1.286 | 15 | 전압min | 1.86
2 | 2.2 | 1.293 | 1.2853 | 14 | 14 | 2.2 | 1.296 | 1.289 | 15 | 비중max | 1.3
3 | 2.2 | 1.298 | 1.2903 | 14 | 15 | 2.2 | 1.296 | 1.289 | 15 | 비중min | 1.0174
4 | 2.2 | 1.301 | 1.2933 | 14 | 16 | 2.2 | 1.303 | 1.296 | 15 | 온도max | 17
5 | 2.21 | 1.305 | 1.2973 | 14 | 17 | 2.2 | 1.301 | 1.2947 | 16 | 온도min | 14
6 | 2.21 | 1.295 | 1.2873 | 14 | 18 | 2.2 | 1.295 | 1.288 | 15
7 | 2.21 | 1.297 | 1.29 | 15 | 19 | 2.21 | 1.299 | 1.292 | 15
8 | 2.21 | 1.3 | 1.293 | 15 | 20 | 1.86 | 1.023 | 1.0174 | 17
9 | 2.2 | 1.299 | 1.292 | 15 | 21 | 2.21 | 1.305 | 1.2987 | 16
10 | 2.2 | 1.307 | 1.3 | 15 | 22 | 2.2 | 1.294 | 1.287 | 15
11 | 2.2 | 1.305 | 1.298 | 15 | 23 | 2.2 | 1.293 | 1.286 | 15
12 | 2.21 | 1.296 | 1.289 | 15 | 24 | 2.14 | 1.283 | 1.276 | 15
|  |  |  | 175 |  | 14.9583 | 359 |  | 184
기타 및 사진