## Sheet1
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | 비중(20℃) | [5 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
야마하 56번 | L12165 | 12.53 | 1.159 | 1.149 | 1.101 | 1.231 | 1.118 | 1.192 |  | CA1B02E 1B14A1 | 2021-04-01
|  | 12.58 | 1.231 | 1.211 | 1.101 | 1.059 | 1.23 | 1.112
|  | 12.72 | 1.235 | 1.239 | 1.2 | 1.189 | 1.238 | 1.199
|  | 12.67 | 1.234 | 1.238 | 1.222 | 1.115 | 1.143 | 1.129
[9 empty] | 12.53 | 12.72 | 1.059 | 1.239
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중(20℃) 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0