## 740
형 명 | VCE740 | 제조일자 | 2020.11.24 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX32FL | 1 | 2.14 | 1.28 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX32FL | 2 | 2.14 | 1.28 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX32FL | 3 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX32FL | 4 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX32FL | 5 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX32FL | 6 | 2.13 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX32FL | 7 | 2.13 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX32FL | 8 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX32FL | 9 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX32FL | 10 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX32FL | 11 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX32FL | 12 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX32FL | 13 | 2.14 | 1.26 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX32FL | 14 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX32FL | 15 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX32FL | 16 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX32FL | 17 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX32FL | 18 | 2.13 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX32FL | 19 | 2.13 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX32FL | 20 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX32FL | 21 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX32FL | 22 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX32FL | 23 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX32FL | 24 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진