## 800
형 명 | 선라이트 10PZS800 | 제조일자 | 2022-07-11 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 두산 B32S-5 | 1 | 2.17 | 1.25 |  |  | 43
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 두산 B32S-5 | 2 | 2.18 | 1.25 |  |  | 43
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 두산 B32S-5 | 3 | 2.18 | 1.26 |  |  | 43
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 두산 B32S-5 | 4 | 2.18 | 1.26 |  |  | 43
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 두산 B32S-5 | 5 | 2.17 | 1.25 |  |  | 43
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 두산 B32S-5 | 6 | 2.17 | 1.25 |  |  | 43
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 두산 B32S-5 | 7 | 2.17 | 1.25 |  |  | 43
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 두산 B32S-5 | 8 | 2.17 | 1.255 |  |  | 43
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 두산 B32S-5 | 9 | 2.17 | 1.25 |  |  | 43
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 두산 B32S-5 | 10 | 2.18 | 1.25 |  |  | 43
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 두산 B32S-5 | 11 | 2.18 | 1.26 |  |  | 43
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 두산 B32S-5 | 12 | 2.17 | 1.25 |  |  | 43
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 두산 B32S-5 | 13 | 2.17 | 1.25 |  |  | 43
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 두산 B32S-5 | 14 | 2.17 | 1.25 |  |  | 43
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 두산 B32S-5 | 15 | 2.17 | 1.26 |  |  | 43
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 두산 B32S-5 | 16 | 2.17 | 1.25 |  |  | 43
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 두산 B32S-5 | 17 | 2.16 | 1.25 |  |  | 43
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 두산 B32S-5 | 18 | 2.18 | 1.25 |  |  | 43
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 두산 B32S-5 | 19 | 2.17 | 1.25 |  |  | 43
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 두산 B32S-5 | 20 | 2.17 | 1.25 |  |  | 43
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 두산 B32S-5 | 21 | 2.18 | 1.25 |  |  | 43
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 두산 B32S-5 | 22 | 2.18 | 1.25 |  |  | 43
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 두산 B32S-5 | 23 | 2.17 | 1.25 |  |  | 43
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 두산 B32S-5 | 24 | 2.17 | 1.25 |  |  | 43
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 740
형 명 |  | 제조일자 |  |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX32FL | 1 | 2.14 | 1.28 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX33FL | 2 | 2.14 | 1.28 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX34FL | 3 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX35FL | 4 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX36FL | 5 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX37FL | 6 | 2.13 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX38FL | 7 | 2.13 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX39FL | 8 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX40FL | 9 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX41FL | 10 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX42FL | 11 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX43FL | 12 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX44FL | 13 | 2.14 | 1.26 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX45FL | 14 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX46FL | 15 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX47FL | 16 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX48FL | 17 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX49FL | 18 | 2.13 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX50FL | 19 | 2.13 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX51FL | 20 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX52FL | 21 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX53FL | 22 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX54FL | 23 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
2022-10-25 | 델코 구미공장 | 클라크 EPX55FL | 24 | 2.14 | 1.27 |  |  | 30
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진