## V전지
지게차 점검 일지 (2024.7.1)
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 49.21
업체명 | 나우스 |  |  |  | 기 본
담당자 | 이지형 |  |  |  | 연락처 | 010-6318-3851
제품명 | 5PZS575 PIU00030C |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.08.12 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2022.08.16 |  |  |  | 장비(지게차) | 클라크 GEX20S-2T
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.11
1 | 2.09 | 1.238 | 1.2415 | 30 | 13 | 2.05 | 액X |  |  | 전압min | 1.96
2 | 2.08 | 1.229 | 1.2332 | 31 | 14 | 1.96 | 1.104 | 1.1082 | 31 | 비중max | 1.2552
3 | 2.07 | 1.214 | 1.2182 | 31 | 15 | 2.02 | 1.171 | 1.1752 | 31 | 비중min | 1.1082
4 | 2.1 | 1.244 | 1.2482 | 31 | 16 | 2.06 | 1.2 | 1.2042 | 31 | 온도max | 31
5 | 2.06 | 액X |  |  | 17 | 2.06 | 1.207 | 1.2112 | 31 | 온도min | 30
6 | 2.01 | 1.164 | 1.1682 | 31 | 18 | 2.05 | 1.192 | 1.1962 | 31
7 | 2.04 | 액X |  |  | 19 | 2.03 | 1.182 | 1.1862 | 31
8 | 2.06 | 1.203 | 1.2072 | 31 | 20 | 2.06 | 1.206 | 1.2102 | 31
9 | 2.05 | 액X |  |  | 21 | 2.08 | 1.23 | 1.2342 | 31
10 | 2.02 | 액X |  |  | 22 | 2.08 | 1.229 | 1.2332 | 31
11 | 1.98 | 액X |  |  | 23 | 2.08 | 1.233 | 1.2372 | 31
12 | 2.04 | 액X |  |  | 24 | 2.11 | 1.251 | 1.2552 | 31
|  |  |  | 185 |  | 21.9167 | 526 |  | 341
기타 및 사진
#11, 14번 셀 부하시 전압강하 심함