## V전지
지게차 점검 일지 ( 2026 . 07 . 15 )
접수내용 | 액넘침 |  |  |  | 총전압 | 51.06
업체명 | 서영 |  |  |  | 기 본
담당자 | 이상래 |  |  |  | 연락처 | 010-7126-1364
제품명 | VCJ7D-48V(PIJ02150H) |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2026.05.19 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2026.06.11 |  |  |  | 장비(지게차) | 현대 30B-X
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.13
1 | 2.13 | 1.195 | 1.2027 | 36 | 13 | 2.13 | 1.2 | 1.2077 | 36 | 전압min | 2.12
2 | 2.13 | 1.2 | 1.2077 | 36 | 14 | 2.12 | 1.201 | 1.2087 | 36 | 비중max | 1.2097
3 | 2.13 | 1.198 | 1.2057 | 36 | 15 | 2.13 | 1.2 | 1.2077 | 36 | 비중min | 1.2027
4 | 2.13 | 1.201 | 1.2087 | 36 | 16 | 2.13 | 1.198 | 1.2057 | 36 | 온도max | 36
5 | 2.13 | 1.2 | 1.2077 | 36 | 17 | 2.13 | 1.198 | 1.2057 | 36 | 온도min | 36
6 | 2.13 | 1.202 | 1.2097 | 36 | 18 | 2.13 | 1.2 | 1.2077 | 36
7 | 2.13 | 1.201 | 1.2087 | 36 | 19 | 2.12 | 1.201 | 1.2087 | 36
8 | 2.13 | 1.199 | 1.2067 | 36 | 20 | 2.12 | 1.2 | 1.2077 | 36
9 | 2.13 | 1.2 | 1.2077 | 36 | 21 | 2.13 | 1.198 | 1.2057 | 36
10 | 2.12 | 1.201 | 1.2087 | 36 | 22 | 2.13 | 1.2 | 1.2077 | 36
11 | 2.12 | 1.198 | 1.2057 | 36 | 23 | 2.12 | 1.201 | 1.2087 | 36
12 | 2.13 | 1.2 | 1.2077 | 36 | 24 | 2.13 | 1.2 | 1.2077 | 36
|  |  |  | 432 |  | 36 | 864 |  | 432
기타 및 사진