## V전지
지게차 점검 일지 ( 2022. 11 . 02 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 50.55
업체명 | 동화청과 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박정윤 |  |  |  | 연락처 | 010-7444-7290
제품명 | VCD400M PIJ01739RN |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2021.10.11-M002 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2021.1
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.16 | 1.225 | 1.2208 | 19 | 13 | 2.16 | 1.276 | 1.226 | 20
2 | 2.15 | 1.226 | 1.2218 | 19 | 14 | 2.14 | 1.278 | 1.22 | 22
3 | 2.15 | 1.227 | 1.2235 | 20 | 15 | 2.15 | 1.27 | 1.222 | 21
4 | 2.16 | 1.22 | 1.2165 | 20 | 16 | 2.14 | 1.274 | 1.223 | 20
5 | 2.15 | 1.222 | 1.2178 | 19 | 17 | 2.15 | 1.278 | 1.228 | 20
6 | 2.15 | 1.223 | 1.2188 | 19 | 18 | 2.15 | 1.275 | 1.229 | 19
7 | 2.14 | 1.228 | 1.2238 | 19 | 19 | 2.14 | 1.271 | 1.22 | 19
8 | 2.14 | 1.229 | 1.2255 | 20 | 20 | 2.15 | 1.28 | 1.223 | 20
9 | 2.15 | 1.22 | 1.2165 | 20 | 21 | 2.16 | 1.275 | 1.225 | 21
10 | 2.14 | 1.223 | 1.2209 | 22 | 22 | 2.16 | 1.28 | 1.225 | 22
11 | 2.15 | 1.225 | 1.2208 | 19 | 23 | 2.16 | 1.278 | 1.229 | 22
12 | 2.15 | 1.22 | 1.2172 | 21 | 24 | 2.15 | 1.279 | 1.227 | 19
|  |  |  | 237 |  | 20.0833 | 482 |  | 245
기타 및 사진