## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 1 . 06 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 53.86
업체명 | 동화청과 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박정운 |  |  |  | 연락처 | 010-7444-7290
제품명 | VCE600 PIJ00710C |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.10.25-002 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2022.1
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.24 | 1.245 | 1.2366 | 13 | 13 | 2.24 | 1.236 | 1.2283 | 14
2 | 2.24 | 1.24 | 1.2323 | 14 | 14 | 2.24 | 1.237 | 1.2307 | 16
3 | 2.24 | 1.24 | 1.2323 | 14 | 15 | 2.26 | 1.238 | 1.2317 | 16
4 | 2.23 | 1.256 | 1.2483 | 14 | 16 | 2.26 | 1.242 | 1.2357 | 16
5 | 2.25 | 1.267 | 1.2593 | 14 | 17 | 2.24 | 1.25 | 1.2437 | 16
6 | 2.26 | 1.253 | 1.2446 | 13 | 18 | 2.25 | 1.261 | 1.2533 | 14
7 | 2.26 | 1.251 | 1.2426 | 13 | 19 | 2.25 | 1.253 | 1.2446 | 13
8 | 2.26 | 1.243 | 1.236 | 15 | 20 | 2.25 | 1.26 | 1.2523 | 14
9 | 2.24 | 1.246 | 1.239 | 15 | 21 | 2.25 | 1.25 | 1.243 | 15
10 | 2.24 | 1.237 | 1.2307 | 16 | 22 | 2.22 | 1.248 | 1.241 | 15
11 | 2.24 | 1.239 | 1.232 | 15 | 23 | 2.23 | 1.23 | 1.223 | 15
12 | 2.24 | 1.24 | 1.2323 | 14 | 24 | 2.23 | 1.232 | 1.2257 | 16
|  |  |  | 170 |  | 14.5833 | 350 |  | 180
기타 및 사진