## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 1 . 12 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 48.04
업체명 | 동화청과 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박정운 |  |  |  | 연락처 | 010-7444-7290
제품명 | VCE600 PIJ00710c |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2020.06.03-001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2020.06
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.08 | 1.261 | 1.254 | 15 | 13 | 2.02 | 1.211 | 1.2075 | 20
2 | 2.08 | 1.213 | 1.2088 | 19 | 14 | 2.05 | 1.211 | 1.2103 | 24
3 | 2.06 | 1.239 | 1.2362 | 21 | 15 | 2.04 | 1.22 | 1.22 | 25
4 | 2.06 | 1.24 | 1.2372 | 21 | 16 | 2.05 | 1.221 | 1.2231 | 28
5 | 2.06 | 1.227 | 1.2256 | 23 | 17 | 2.04 | 1.214 | 1.2147 | 26
6 | 2 | 1.175 | 1.1729 | 22 | 18 | 1.91 | 1.09 | 1.0921 | 28
7 | 2 | 1.172 | 1.1699 | 22 | 19 | 2.2 | 1.185 | 1.185 | 25
8 | 2.01 | 1.202 | 1.2013 | 24 | 20 | 2.04 | 1.208 | 1.2073 | 24
9 | 2.04 | 1.215 | 1.215 | 25 | 21 | 2.01 | 1.185 | 1.1843 | 24
10 | 2.04 | 1.217 | 1.2163 | 24 | 22 | 2 | 1.179 | 1.1776 | 23
11 | 0.05 | 1.221 | 1.2196 | 23 | 23 | 2.03 | 1.208 | 1.2066 | 23
12 | 2.04 | 1.219 | 1.2155 | 20 | 24 | 2.04 | 1.218 | 1.2166 | 23
|  |  |  | 259 |  | 23 | 552 |  | 293
기타 및 사진