## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 2 . 02 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 52.46
업체명 | 동화청과 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박정운 |  |  |  | 연락처 | 010-7444-7290
제품명 | VCDH460M PIJ01797RM |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.04.22-M001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2022.05
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.2 | 1.281 | 1.2698 | 9 | 13 | 2.2 | 1.291 | 1.284 | 15
2 | 2.2 | 1.284 | 1.2728 | 9 | 14 | 2.2 | 1.293 | 1.2853 | 14
3 | 2.2 | 1.29 | 1.2795 | 10 | 15 | 2.2 | 1.296 | 1.2876 | 13
4 | 2.2 | 1.292 | 1.2829 | 12 | 16 | 2.2 | 1.284 | 1.2742 | 11
5 | 2.2 | 1.286 | 1.2769 | 12 | 17 | 2.2 | 1.299 | 1.2906 | 13
6 | 2.2 | 1.306 | 1.3011 | 18 | 18 | 2.2 | 1.299 | 1.2906 | 13
7 | 1.97 | 1.031 | 1.0226 | 13 | 19 | 2.2 | 1.291 | 1.2819 | 12
8 | 2.2 | 1.287 | 1.2765 | 10 | 20 | 2.2 | 1.29 | 1.2802 | 11
9 | 2.2 | 1.297 | 1.2865 | 10 | 21 | 2.2 | 1.294 | 1.2842 | 11
10 | 2.2 | 1.294 | 1.2835 | 10 | 22 | 2.2 | 1.27 | 1.2595 | 10
11 | 2.2 | 1.292 | 1.2822 | 11 | 23 | 2.2 | 1.287 | 1.2772 | 11
12 | 2.2 | 1.219 | 1.2106 | 13 | 24 | 2.2 | 1.29 | 1.2802 | 11
|  |  |  | 137 |  | 11.75 | 282 |  | 145
기타 및 사진