## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 4 . 05 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 50.98
업체명 | 동화청과 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박정운 |  |  |  | 연락처 | 010-7444-7290
제품명 | VCE600 PIJ00710c |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2020.09.18-001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2020.09
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.12 | 1.29 | 1.2879 | 22 | 13 | 2.13 | 1.245 | 1.289 | 31
2 | 2.13 | 1.298 | 1.2973 | 24 | 14 | 2.13 | 1.243 | 1.288 | 30
3 | 2.12 | 1.299 | 1.2976 | 23 | 15 | 2.13 | 1.241 | 1.29 | 35
4 | 2.13 | 1.297 | 1.2963 | 24 | 16 | 2.13 | 1.25 | 1.291 | 32
5 | 2.12 | 1.294 | 1.2947 | 26 | 17 | 2.13 | 1.258 | 1.284 | 31
6 | 2.12 | 1.295 | 1.2943 | 24 | 18 | 2.12 | 1.22 | 1.291 | 28
7 | 2.12 | 1.296 | 1.296 | 25 | 19 | 2.12 | 1.208 | 1.281 | 27
8 | 2.13 | 1.297 | 1.2991 | 28 | 20 | 2.12 | 1.331 | 1.291 | 30
9 | 2.13 | 1.295 | 1.2978 | 29 | 21 | 2.13 | 1.331 | 1.288 | 30
10 | 2.12 | 1.289 | 1.2939 | 32 | 22 | 2.12 | 1.351 | 1.291 | 30
11 | 2.12 | 1.29 | 1.2935 | 30 | 23 | 2.1 | 1.048 | 1.0529 | 32
12 | 2.13 | 1.291 | 1.291 | 25 | 24 | 2.13 | 1.339 | 1.29 | 29
|  |  |  | 312 |  | 28.2083 | 677 |  | 365
기타 및 사진