## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 7 . 18 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 40.03
업체명 | 동화청과 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박정운 |  |  |  | 연락처 | 010-7444-7290
제품명 | VCE600 PIJ00710c |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2016.12.27-002 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2017.01
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.02 | 1.214 | 1.2119 | 22 | 13 | 2.01 | 1.211 | 1.2089 | 22
2 | 2.01 | 1.21 | 1.2093 | 24 | 14 | 2.01 | 1.21 | 1.2086 | 23
3 | 2.04 | 1.211 | 1.2096 | 23 | 15 | 2.01 | 1.222 | 1.2192 | 21
4 | 2.03 | 1.22 | 1.2193 | 24 | 16 | 2.02 | 1.25 | 1.2486 | 23
5 | 2.01 | 1.198 | 1.1987 | 26 | 17 | 2.01 | 1.258 | 1.2559 | 22
6 | 2 | 1.197 | 1.1963 | 24 | 18 | 2.02 | 1.22 | 1.2221 | 28
7 | 2.01 | 1.201 | 1.201 | 25 | 19 | 2.01 | 1.208 | 1.2094 | 27
8 | 2.01 | 1.222 | 1.2241 | 28 | 20 | 2.02 | 1.2 | 1.2035 | 30
9 | 2.02 | 1.204 | 1.2068 | 29 | 21 | 2.01 | 1.198 | 1.2015 | 30
10 | 2.01 | 1.201 | 1.2059 | 32 | 22 | 2.01 | 1.201 | 1.2045 | 30
11 | 2.01 | 1.221 | 1.2245 | 30 | 23 | 2.02 | 1.222 | 1.2269 | 32
12 | 2.01 | 1.219 | 1.219 | 25 | 24 | 2.01 | 1.201 | 1.2038 | 29
|  |  |  | 312 |  | 26.2083 | 629 |  | 317
기타 및 사진