## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 8 . 07 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 45.84
업체명 | 동화청과 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박정운 |  |  |  | 연락처 | 010-7444-7290
제품명 | VCD170 PIJ01262 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2018.11.28-001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2018.12
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2 | 1.222 | 1.2269 | 32 | 13 | 1.99 | 1.195 | 1.289 | 32
2 | 2.01 | 1.214 | 1.2189 | 32 | 14 | 1.98 | 1.199 | 1.288 | 32
3 | 2.09 | 1.227 | 1.2319 | 32 | 15 | 2 | 1.2 | 1.29 | 32
4 | 1.75 | 1.19 | 1.1949 | 32 | 16 | 2.03 | 1.222 | 1.291 | 32
5 | 2 | 1.221 | 1.2259 | 32 | 17 | 1.9 | 1.235 | 1.284 | 32
6 | 1.01 | 1.132 | 1.1369 | 32 | 18 | 1.87 | 1.186 | 1.291 | 32
7 | 2.02 | 1.23 | 1.2349 | 32 | 19 | 1.76 | 1.156 | 1.281 | 32
8 | 1.85 | 1.195 | 1.1999 | 32 | 20 | 2.01 | 1.2 | 1.291 | 32
9 | 1.8 | 1.199 | 1.2039 | 32 | 21 | 2 | 1.198 | 1.288 | 32
10 | 1.76 | 1.147 | 1.1519 | 32 | 22 | 2.03 | 1.201 | 1.291 | 32
11 | 1.96 | 1.2 | 1.2049 | 32 | 23 | 2.01 | 1.222 | 1.2269 | 32
12 | 2.01 | 1.221 | 1.2259 | 32 | 24 | 2 | 1.201 | 1.29 | 32
|  |  |  | 384 |  | 32 | 768 |  | 384
기타 및 사진